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за период с 14.03. по 20.03.2018
1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109 и аэталометра SM-IV.
1.2. В 09:00  20.03.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 11,0 л/мин для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.  
2.1. 16.03.2018 произведен отбор проб атмосферных осадков (свежевыпавшего снега) в трех точках района поселка Баренцбург  для его дальнейшего химического анализа. Пробы растоплены,  произведены измерения pH, мутности, содержания основных ионов.
2.2 . Выполнено 9 экстракций  проб талого снега для дальнейшего определения содержания в них ПАУ. Произведено концентрирование проб с помощью ротационного испарителя (с заменой растворителя), фильтрация и анализ экстрактов проб на содержание ПАУ. Выполнена обработка полученных хроматограмм .
2.3. Обеспечена постоянная работы и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».
2.4.  Специалистами  ЗАО «Экрос - Инжиниринг» при содействии работников лаборатории проводилось регламентное  техническое обслуживание, в том числе калибровка приборов, станций контроля качества атмосферного воздуха "Гора" и "Поселок". 
2.5. Обеспечена постоянная работа и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 272  tif – файла со спутниковыми снимками.
15.03.2018  проведена  плановая проверка комплекса ВППИ комиссией Министерства связи Норвегии. 
Состав комиссии: помощник Губернатора Шпицбергена, представители министерства связи Норвегии (3чел.), представитель Института связи Министерства обороны Норвегии (1 чел.), представитель полиции, переводчик. 
Замечаний к  работе ВППИ нет.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 19.03.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных. Данные переданы в ААНИИ по интернету.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018» 

5.1. В районе посёлка Свеагрува  выполнена завершающая часть ледоисследовательских и океанографических работ по программе весеннего этапа экспедиции. Осуществлён подъём измерительной аппаратуры, ранее размещённой на подлёдных и придонных станциях: двух СТД-регистраторов
SBE 39 в озере Валлунден, СТД-регистратора SBE37SM в проливе Свейя, двух СТД-регистраторов SBE37SM в центральной части бухты Браганцаваген.  Выполнена СТД-съёмка по руслу реки Кйелстром в бухте Браганцаваген, в трёх точках отобраны пробы донного грунта. 
16.03.2018 океанографический отряд вернулся в Баренцбург..
5.2.  На озере Конгресс 20.03.2018г. выполнено СТД-зондирование и отбор проб воды на нескольких горизонтах на 5 станциях.
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