Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

в период с 05 июля по 12 июля 2013 года
1.В связи с тем, что в результате плановой гидрохимической съемки проведенной 3-4 июля ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на реке Охта, было зафиксировано низкое содержание кислорода (3 июля в створе – 0,05 км выше устья - 1,5 мг/дм3, 4 июля – в створе моста проспект Шаумяна – 1,5 мг/дм3), квалифицируемое как ЭВЗ, 5 июля был проведен повторный отбор проб воды, по результатам химического анализа содержание кислорода составило: 
- в створе моста проспект Шаумяна –2,0 мг/дм3, что квалифицируется как ЭВЗ;

- в створе 0,05 км выше устья 2,2 мг/дм3 ,что квалифицируется как ВЗ.

По мнению специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», низкое содержание кислорода на данном участке реки может быть вызвано повышенной температурой воды, низкой водностью, а также сбросом сточных вод предприятий.
2. В плановой пробе воды, отобранной 11 июля сотрудниками ФГБУ «Уральское УГМС», в створе государственной наблюдательной сети - р. Увелька, 77 км от устья, 1 км ниже г. Южноуральск, 0,02 км ниже автодорожного моста (Челябинская область) содержание растворенного в воде кислорода составило 0,85 мг/дм3 (при норме не менее 4,0 мг/дм3) – ЭВЗ. Причины уточняются.

Начальник УМЗА






Ю.В. Пешков

* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов
