Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 24 по 30 апреля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.05.2024:

Температура воздуха: +0,3°С

Атмосферное давление: 762,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 84 %

Ветер: Ю – Ю – В 3 м/с, порывы 4 м/c

Осадки: пасмурно, без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10

В течение суток с 30 апреля по 01 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ содержания хлорофилла а и других пигментов в 8 образцах морской воды по программе океанографических исследований сезонной экспедиции с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 16.

2.2. Проведен анализ содержания гидрокарбонатов в 8 образцах озерной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции титриметрическим методом с помощью pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 16.

2.3 Выполнен анализ содержания различных форм углерода и азота в 8 образцах озерной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с помощью анализатора ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 80.

2.4 Проведён анализ содержания основных ионов в 8 образцах озерной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 24.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 27.04 выполнена замена диафрагмы клапана насоса газаанализатора СО12, 30.04 произведена калибровка газоанализатора СО12.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 4586 tif-файлов спутников METОP, 414 tif-файла спутника TERRA, 1703 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

30.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Метеорологические наблюдения

24.04 на леднике Западный Грёнфьорд выполнена маршрутная съёмка альбедо .

27.04 на леднике Альдегонда произведена инспекция АМС, расположенных на верхней и нижней моренах ледника, считаны данные.

Продолжались прямые измерения скорости испарения на полигоне в районе площадки ГМО «Баренцбург».

6.2 Гидрологические наблюдения

24.04 выполнено зондирование CTD-зондом RBRConcerto в 9 точках на озёрах Стемме, Конгресс и Бретьорна и отбор проб воды с разных горизонтов (всего 8 проб).

25.04 проведена снегомерная съёмка на леднике Западный Грёнфьорд: 98 измерений высоты снежного покрова, 6 шурфов для определения стратификации и плотности снежного покрова, отбор проб снега для химического анализа.

26.04 проведена снегомерная съёмка на леднике Восточный Грёнфьорд: 66 измерений высоты снежного покрова, 4 шурфа для определения стратификации и плотности снежного покрова, отбор проб снега для химического анализа. Параллельно выполнены измерения высоты снежного покрова с помощью метода георадиолокации с антенной 500 MГц.

27.04 выполнена  снегомерная съёмка в долине Грёндален: 154 измерения высоты снежного покрова, 16 шурфов для определения стратификации и плотности снежного покрова, отбор проб снега для химического анализа.

29.04 проводилась камеральная обработка данных.

30.04 выполнена снегомерная съёмка в долине реки Конгресс: 51 измерение высоты снежного покрова, 6 шурфов для описания стратификации и определения плотности снежного покрова, отбор проб снега для химического анализа.

Ежедневно велись наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова.

7. Разное

27.04 сотрудники РАЭ-Ш приняли участие в  Диктанте Победы, посвящённом 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организованном Генеральным консульством РФ на Шпицбергене.

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), велись монтаж канализации и подготовка к монтажу коммуникаций холодного и горячего водоснабжения. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.

Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген