Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 29 апреля по 05 мая 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 06.05.2020:

Температура воздуха: -0,9 °С

Атмосферное давление: 995,2 гПа

Влажность воздуха: 79 %

Ветер: север, 5 м/с, порывы 9 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - В течение суток 04. – 05.05. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проанализированы 8 проб воды на содержание основных катионов и анионов на жидкостном ионном хроматографе LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Пробы были отобраны отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген» из разных источников: наледей, булгунняхов, озер, ледников.

  - Обработаны 122 хроматограммы и рассчитано содержание основных катионов и анионов для 26 проб природной воды, проанализированных ранее на хроматографе LC-20 «Shimadzu».

  - Выполнены с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo» измерения рН, солености и электропроводности в 13 пробах природной воды, отобранных из наледей отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген».

  - Составлен отчет о результатах частичной валидации методики анализа проб биологических объектов на содержание перфторированных кислот на жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» по показателю «повторяемость».

  - Выполнялась подготовка  методик для внутреннего пользования по работе на газовом хроматографе GC-2010 «Shimadzu» и ртутном анализаторе РА-915М «Люмэкс».

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора».

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ переданы 1 859 tif-файлов со спутниковыми данными.

- Метеорологические наблюдения

  - Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций (АМС).

  - выполнена инспекция 2-х АМС, установленных на леднике Альдегонда. Считаны

данные, на одной из АМС осуществлена замена элементов питания.

03.05 произведена инспекция АМС на оз. Стемме: считаны данные, очищены датчики. Выполнены измерения высоты снега на профиле длиной 100 м с определением плотности снега в 3-х шурфах.

04.05 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса на криосферном полигоне: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

  - Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Мерзлотоведение

Отобраны пробы воды из наледных источников в долинах Скардален, и Берзелиусдален, а также ледниках Хогснитбрин и Тунгбрин Западный.

Отобрана проба донных отложений из оз. Фара (устье долины Колесдален).

Продолжена подготовка образцов скважины №19 (долина Грендален) на водную вытяжку.

7.2. Гидрология

Выполнены снегомерные работы на леднике Альдегонда и в долине Грендален. Измерены высоты снежного покрова в 28 точках в долине р. Грен и в 30 точках на леднике Альдегонда. В 6 щурфах (по 3 на каждом природном объекте) измерена интегральная плотность снега.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» за период с 29 апреля по 5 мая 2020 г.

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -3,8°С

Максимальная: 2,0°С

Минимальная: -10,5°С

Ветер: средний 3,5 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура поверхности почвы, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова).

Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 29 апреля по 05 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений - 4. Опасных метеорологических явлений - 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;

- по мареографу - непрерывная запись 7 суток;

- наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;

- определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью

- ареометра -7 проб;

- ледовые наблюдения - ежедневно в срок 06-30.

- Радиометрические наблюдения

Один раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1 м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ». Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте. Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА- 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 29 апреля по 05 мая - 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 29 апреля по 05 мая – 40 сроков.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген