Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 17 по 23 июля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 24.07.2024:

Температура воздуха: +8,6°С

Атмосферное давление: 749,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 97%

Ветер: С-С-З 1 м/с, порывы 2 м/с

Осадки: пасмурно, умеренный дождь.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 23 по 24 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 14.

2.2 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота  в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 70.

2.3 Выполнены анализ содержания гидрокарбонатов титриметричсеким методом в 7 образцах речной воды с помощью рН-метра Mettler Toledo S220  и автоматической бюретки. Общее количество измерений 14.

2.4 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3914 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1257 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

23.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

17.07 измерены расходы воды и выполнен отбор проб на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Произведена нивелировка уровнемерных постов на реках Адьдегонда и Брюде;

18.07 выполнялись полевые работы на площадке для измерений испарения с поверхности почвы;

19.07 проводилась обработка проб в химико-аналитической лаборатории и камеральная обработка данных;

21.07 измерены расходы воды и выполнен отбор проб на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Выполнена нивелировки на реках Альдегонда и Брюде;

23.07 измерен расход воды и отобраны пробы воды на р. Грён. Выполнение наблюдений на площадке для измерений испарения с поверхности почвы.

6.2. Гляциологические наблюдения

16.07 начальник отряда гляциологии и мерзлотоведения Демидов В.Э. убыл в п. Пирамида для выполнения совместных работ с сотрудниками ИФХиБПП РАН. По программе сезонной экспедиции «Шпицберген» были считаны данные с 6 термокос установленных в п. Пирамида и его окрестностях с целью круглогодичного мониторинга состояния мёрзлых пород, а также произведено 10 разовых замеров температур в расконсервированных инженерных скважинах и термостабилизаторах.

6.3. Палеогеографические наблюдения

В составе полевого отряда ВНИИОкеангеология  выполнялись полевые работы в северной части Земли Принца Карла: проведено 6 маршрутов, отобрано 30 проб четвертичных отложений для  производства анализа на макрофауну, 4 пробы – для производства радиоуглеродного анализа, 7 проб – на споро-пыльцевой анализ, 3 пробы – на osl-датирование и 1 проба – на уран-ториевое датирование.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Велась прокладка и установка в здании коммуникаций теплоснабжения. Осуществлялись профилактические работы в системе теплоснабжения в зданиях лабораторных корпусов №1 и №2.

Оказаны услуги сотрудникам ИФХиБПП РАН по организации полевых работ и доставке к месту исследований на побережье зал. Грёнфьорд маломерным судном.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген