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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. Проводились измерения прозрачности атмосферы с помощью фотометра SPM при ясном небе.
1.3. Производился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.  
2.1. Выполнен анализ экстрактов 9 проб атмосферных осадков (талый снег) на содержание ПАУ (полициклических ароматических углеводородов). 
2.2. Начаты плановые работы по перемещению и наладке аналитического и вспомогательного оборудования  (замена местами лаборатории гидрохимии и лаборатории для проведения органического анализа) с целью оптимизации использования рабочих площадей.
2.3. Обеспечена постоянная работы и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 400  tif – файлов со спутниковыми снимками.
21.05.2018 начались работы по регламентному техническому обслуживанию аппаратуры  и замене серверов ВППИ. Работы проводятся специалистами компании «Kongsberg Spacetec AS (Норвегия) в соответствии с  заключенным  между компанией и ААНИИ контрактом.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса ААНИИ и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков  (проект QUARCСS (AWI - ИФА - ААНИИ).
4.2. 21.05.2018 проведена инспекция обоих комплексов, произведено считывание данных комплекса ААНИИ, данные  переданы в ААНИИ по интернету.
5 .Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжались работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018». 
5.1. Гидрологический отряд
Произведено рекогносцировочное обследование устьевой области реки Грен. Выполнена установка автономного уровнемерного комплекса, измерение расхода воды. Осуществлен отбор пробы воды на мутность и анализ первого дня.
Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и первичная обработка пробы пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.
Продолжался мониторинг состояния ледяного и снежного покровов залива Гренфьорд и водосборов близлежащих поверхностных водотоков.
5.2. Отряд мерзлотоведения и палеогеографии.
Проводилась обработка и  подготовка кернов к проведению  анализов. Часть проб подготовлена для транспортировки в ААНИИ.
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