Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 19 по 25 марта 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 26.03.2025:

Температура воздуха: -8,6 °С

Атмосферное давление: 735,5 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 73 %

Ветер: ВСВ 3 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

В течение суток с 25.03 по 26.03 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

Проинспектированы датчики температуры HOBO, установленные в местах исторического расположения метеостанций, считаны данные.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Обработаны данные повторной калибровки жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.

2.3 Выполнен анализ ионного состава 3-х образцов грунтовых вод на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором по программе изучения динамики многолетней мерзлоты. Общее количество измерений 86.

2.4 Проведена дополнительная сушка в термошкафе SNOL трех образцов грунта по программе изучения динамики многолетней мерзлоты.

2.5.	Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, заменены входные фильтры в газоанализаторах CO12 и O342M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 2952 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1992 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

25.03 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Разное

6.1 Мерзлотные наблюдения

В п. Пирамида проводилась инспекция термометрических скважин. Выполнено считывание годового ряда данных с 4-х термометрических скважин. Дополнительно найдены 3 скважины «советского периода», одна из которых расчищена, в ней сделан разовый замер температур. В низовьях р. Мимер отобран образец воды из надмерзлотного талика.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 и на складе №2 (бывшие здания ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения. Утилизировался ветхий и непригодный для дальнейшего использования хозяйственный и экспедиционный инвентарь на складе №2.

Выполнялось техническое обслуживание транспортной техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген