Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене
за период с 22.08. по 28.08.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. Проводились параллельные измерения аэрозольной оптической толщины (АОТ) атмосферы при ясном небе с помощью ручного (SPM) и автоматического (SP9) фотометров.
[bookmark: _GoBack]1.3. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился в течение суток начиная с 07:20 Мск 27.08.2018.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнен элементный анализ:
- 63 проб почв и донных отложений, 39 проб зообентоса и 40 проб растений на содержание меди, хрома и марганца;
2.2.Проведена подготовка:
- 21 пробы почв для дальнейшего анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ);
- 16 проб почв для дальнейшего анализа на содержание хлорорганических-соединений (ХОС);
2.3. Выполнена лиофильная сушка 14 проб грунта.
2.4. Проведен анализ  5 проб воды на содержание растворенных форм общего и органического углерода и 1 пробы воды на содержание основных ионов и кремния.
2.5.Вывыполнены сборка и монтаж дополнительного вытяжного колпака в помещении отделения тяжелых металлов, что позволило улучшить условия труда при эксплуатации расположен атомно-абсорбционного спектрофотометра АА-7000 Shimadzu. 
2.6. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 530 tif–файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (криосферный полигон ААНИИ, Баренцбург) и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков (международный   проект QUARCСS (ИФА -ААНИИ-AWI, Баренцбург).
27.08.2018 проведена инспекция комплексов, произведено считывание данных с комплекса ААНИИ.
5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжены работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген–2018». 
5.1. Гидрологический отряд
Выполнены измерения расходов воды в реках: Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде и Конгресс. Отобраны пробы воды на мутность, отобраны пробы воды на гидрохимический анализ.
Осуществлена планово-высотная съемка участка реки Грен.
Протестирован и подготовлен к эксплуатации автоматический пробоотборный комплекс.
Выполнена камеральная обработка материалов измерений, фильтрация проб воды, измерения pH и электропроводности в отобранных пробах.
5.2. Отряд палеогеографии и мерзлотоведения.
Продолжены работы отряда при  участии группы из 4 студентов и одного преподавателя географического факультета МГУ, прибывших на производственную практику. 
Выполнено 4 стандартных геоботанических описания на площадке CALM площадью 10 на 10 метров с подробной характеристикой местообитаний.
Выкопан и описан шурф  глубиной 146 см со вскрытием мерзлоты. 
Выполнен обзорно-рекогносцировочный  маршрут на гору Олаф, в ходе которого были сделаны расчистки грунта для выявления параметров морозной сортировки на каменных кольцах. 
5.3. Метеогруппа.
В ходе работ 23–24.08. 2018 выполнены завершающие в этом сезоне актинометрические наблюдения на леднике Альдегонда. Произведено считывание данных метеокомплексов, заменены элементы питания, выполнена камеральная обработка данных. 25.08. сотрудники метеогруппы в полном составе убыли в С.-Петербург.
5.4. Океанологический отряд.
Выполнены работы по расконсервации и подготовке к эксплуатации океанографического оборудования. 
В Гренфьорде с борта маломерного судна выполнены сравнительные параллельные измерения давления, температуры, электропроводности профилографами SBE19plusV2 SeaCat и RBR Concerto. 
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