Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 22.08. по 28.08.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. Проводились параллельные измерения аэрозольной оптической толщины (АОТ) атмосферы при ясном небе с помощью ручного (SPM) и автоматического (SP9) фотометров.

1.3. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился в течение суток начиная с 07:20 Мск 27.08.2018.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Выполнен элементный анализ:

- 63 проб почв и донных отложений, 39 проб зообентоса и 40 проб растений на содержание меди, хрома и марганца;

2.2.Проведена подготовка:

- 21 пробы почв для дальнейшего анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ);

- 16 проб почв для дальнейшего анализа на содержание хлорорганических-соединений (ХОС);

2.3. Выполнена лиофильная сушка 14 проб грунта.

2.4. Проведен анализ  5 проб воды на содержание растворенных форм общего и органического углерода и 1 пробы воды на содержание основных ионов и кремния.

2.5.Вывыполнены сборка и монтаж дополнительного вытяжного колпака в помещении отделения тяжелых металлов, что позволило улучшить условия труда при эксплуатации расположен атомно-абсорбционного спектрофотометра АА-7000 Shimadzu.

2.6. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 530 tif–файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (криосферный полигон ААНИИ, Баренцбург) и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков (международный   проект QUARCСS (ИФА -ААНИИ-AWI, Баренцбург).

27.08.2018 проведена инспекция комплексов, произведено считывание данных с комплекса ААНИИ.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».

Продолжены работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген–2018».

5.1. Гидрологический отряд

Выполнены измерения расходов воды в реках: Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде и Конгресс. Отобраны пробы воды на мутность, отобраны пробы воды на гидрохимический анализ.

Осуществлена планово-высотная съемка участка реки Грен.

Протестирован и подготовлен к эксплуатации автоматический пробоотборный комплекс.

Выполнена камеральная обработка материалов измерений, фильтрация проб воды, измерения pH и электропроводности в отобранных пробах.

5.2. Отряд палеогеографии и мерзлотоведения.

Продолжены работы отряда при  участии группы из 4 студентов и одного преподавателя географического факультета МГУ, прибывших на производственную практику.

Выполнено 4 стандартных геоботанических описания на площадке CALM площадью 10 на 10 метров с подробной характеристикой местообитаний.

Выкопан и описан шурф  глубиной 146 см со вскрытием мерзлоты.

Выполнен обзорно-рекогносцировочный  маршрут на гору Олаф, в ходе которого были сделаны расчистки грунта для выявления параметров морозной сортировки на каменных кольцах.

5.3. Метеогруппа.

В ходе работ 23–24.08. 2018 выполнены завершающие в этом сезоне актинометрические наблюдения на леднике Альдегонда. Произведено считывание данных метеокомплексов, заменены элементы питания, выполнена камеральная обработка данных. 25.08. сотрудники метеогруппы в полном составе убыли в С.-Петербург.

5.4. Океанологический отряд.

Выполнены работы по расконсервации и подготовке к эксплуатации океанографического оборудования.

В Гренфьорде с борта маломерного судна выполнены сравнительные параллельные измерения давления, температуры, электропроводности профилографами SBE19plusV2 SeaCat и RBR Concerto.

.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген