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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. Проводились измерения прозрачности атмосферы с помощью фотометра SPM при ясном небе.
1.3. Производился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.  
2.1. Завершены  плановые работы по перемещению и наладке аналитического и вспомогательного оборудования  (замена местами лаборатории гидрохимии и органической лаборатории) с целью оптимизации использования рабочих площадей, в том числе:
- перенос приборов, мебели, лабораторной посуды и комплектующих;
- внесение изменений в схему электропитания обоих помещений;
- подключение, тестирование. перекалибровка  приборов;
- перенос дистиллятора и системы тонкой очистки воды «Milli-q»;
2.2. Проведено плановое техническое обслуживания станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и внепланового технического обслуживания станции «Гора».
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 425  tif – файлов со спутниковыми снимками.
24.05.2018 завершены работы по регламентному техническому обслуживанию  и модернизации ВППИ. Работы выполнялись специалистами компании «Kongsberg Spacetec AS (Норвегия) в соответствии с  заключенным  между компанией и ААНИИ контрактом.
Работы включали проверку кабельных соединений антенных комплексов, юстировку положения антенн, замер уровня сигнала и шума и др. технические операции. Кроме того, были заменены все серверы на новые и  обновлено программное обеспечение ВППИ.
Проведенные работы повысили надежность функционирования ВППИ, а также увеличили количество спутников, информация с которых стала доступна для приема. В частности, появилась возможность получать снимки с NOAA15, JPSS1( NOAA20), NPP , FY3B, FY3C и FY3D.

4. Метеорологические наблюдения
4.1.Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 28.05.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных.
4.2. 28.05.2018 проведена инспекция немецкого метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков, выполняемая в рамках проекта QUARCСS (ААНИИ-AWI). 
5 .Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжались работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018». 
6.1. Гидрологический отряд
Осуществлено два полевых выезда в долину реки Грен. Разбит и оборудован временный гидрометрический створ. Выполнено измерение расхода воды, отбор пробы воды на мутность, отбор пробы на гидрохимический анализ, измерение pH и электропроводности. В связи со сносом уровнемерного комплекса 29.05.2018 из-за сильного паводка, регистратор уровня и температуры воды был снят и транспортирован в Лабораторный корпус РАЭ-Ш для проверки технического состояния.
Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и первичная обработка пробы воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.
6.2. Отряд мерзлотоведения и палеогеографии.
Завершен весенний этап работ отряда мерзлотоведения и палеогеографии. Все специалисты убыли из расположения РАЭ-Ш.
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