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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109 и аэталометра SM-IV.
1.2. В 13:10  06.02.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 11,0 л/мин для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.  
2.1. 03.02.2018 произведен отбор проб свежевыпавшего снега  в трех точках района поселка Баренцбург для его дальнейшего химического анализа.
2.2. Выполнены фильтрация, измерения значений рН, электропроводности и мутности, содержание основных ионов, экстракция для дальнейшего определения содержания  ПАУ в пробах снега, отобранного  28-29.01 и 03.02. 2018.
2.3. Выполнена обработка хроматограмм, полученных в результате анализа проб атмосферных осадков, отобранных 6.01., 11.01. и 15.01.2018  на содержание ПАУ.
2.4. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 258 tif – файлов со спутниковыми снимками.


4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 
05.02.2018 проведена инспекция комплекса, выполнено считывание данных. Данные  переданы в ААНИИ по интернету.
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