Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 03.01. по 09.01.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10 и аэталометра SM-IV.

1.2. В 08:25  09.01.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 12,5 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Произведен отбор проб атмосферных осадков (свежевыпавшего снега) в трех точках на территории поселка Баренцбург и в его окрестностях.  Проводилась подготовка проб к анализу на содержание полиароматических углеводородов.

2.2. Обеспечена постоянная работа станций контроля качества атмосферного воздуха "Гора" и "Поселок", принималась информация с 9 газоанализаторов на каждой станции.

.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 247 tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Гидрометеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.

08.01.2018  проведена инспекция комплекса, выполнено считывание данных.

Полученная информация  передана в ААНИИ по интернету.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген