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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10 и аэталометра SM-IV.
1.2. В 08:25  09.01.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 12,5 л/мин для последующего химического анализа. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Произведен отбор проб атмосферных осадков (свежевыпавшего снега) в трех точках на территории поселка Баренцбург и в его окрестностях.  Проводилась подготовка проб к анализу на содержание полиароматических углеводородов.
2.2. Обеспечена постоянная работа станций контроля качества атмосферного воздуха "Гора" и "Поселок", принималась информация с 9 газоанализаторов на каждой станции.
.
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 247 tif – файлов со спутниковыми снимками.




4. Гидрометеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 
08.01.2018  проведена инспекция комплекса, выполнено считывание данных.
Полученная информация  передана в ААНИИ по интернету.
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