Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 27.12.2017 по 02.01.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10 и аэталометра SM-IV.

1.2. В 10:00 02.01.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 10 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Проведено техническое обслуживание лабораторных весов,  подключение их к компьютеру и установка программного обеспечения для дальнейшей возможности работы при помощи программы WinCT.

2.2. Проведена проверка соответствия схем вентиляции помещений лаборатории с фактической установкой вентиляционных воздуховодов и клапанов системы. Устранены некоторые недостатки в работе системы.

2.3. Выполнена замена очистителя O3 («нулевого фильтра») в газоанализаторах озона на станциях контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

2.4. Обеспечена постоянная работа станций контроля качества атмосферного воздуха "Гора" и "Поселок", принимается информация с 9 газоанализаторов.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 254 tif – файла со спутниковыми снимками.

4. Гидрометеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.

02.01.2018г. проведена инспекция комплекса, выполнено считывание полученных данных. Информация  передана в ААНИИ по интернету.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген