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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10 и аэталометра SM-IV.
1.2. В 10:00 02.01.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 10 л/мин для последующего химического анализа. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведено техническое обслуживание лабораторных весов,  подключение их к компьютеру и установка программного обеспечения для дальнейшей возможности работы при помощи программы WinCT.
2.2. Проведена проверка соответствия схем вентиляции помещений лаборатории с фактической установкой вентиляционных воздуховодов и клапанов системы. Устранены некоторые недостатки в работе системы.
2.3. Выполнена замена очистителя O3 («нулевого фильтра») в газоанализаторах озона на станциях контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».
2.4. Обеспечена постоянная работа станций контроля качества атмосферного воздуха "Гора" и "Поселок", принимается информация с 9 газоанализаторов.
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 254 tif – файла со спутниковыми снимками.


4. Гидрометеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 
02.01.2018г. проведена инспекция комплекса, выполнено считывание полученных данных. Информация  передана в ААНИИ по интернету.
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