## Slide 1: Современные тенденции развития гидрометеорологического приборостроения по итогам выставки METEOEXPO 2016

## Slide 2: METEOEXPO 2016

## Slide 3: Основные положения
  Комплексность - компактность
  Диапазон измерений и условия эксплуатации
  Новые технологии в измерениях
  Уменьшение погрешности измерений
  Уменьшение энергопотребления
  Упрощение монтажа и технического обслуживания
  Передача данных и работа с данными
  Системы прогнозирования
  Мониторинг атмосферного воздуха

## Slide 4: Комплексность
  LAMBRECHT METEO
  (Германия)
  Метеорологические станции «всё в одном»
Скорость
ветра
Температура
и влажность,
давление
Осадки
Актинометрия
Направление
ветра
Логгер

## Slide 5: Комплексность
  Метеорологические станции «всё в одном»
  LSI LASTEM
  (Италия)
  INTERMET AFRICA
  (ЮАР)
  MICROSTEP-MIS
  (Словакия)

## Slide 6: Комплексность
  GILL INSTRUMENTS Ltd.
  (Великобритания)
  VAISALA
  (Финляндия)
  LUFFT
  (Германия)
  WXT 530
  MAXIMET GMX
  WS502-UMB
  Компактные метеостанции
  ⌀115 х 238 (мм)
  ⌀150 х 317 (мм)
  1,5 (кг)
  ⌀142 х 264 (мм)
  0,7 (кг) + 0,2 (кг)

## Slide 7: Комплексность
  Метеорологические станции «всё в одном»
  LSI LASTEM
  (Италия)
  INTERMET AFRICA
  (ЮАР)
  MICROSTEP-MIS
  (Словакия)

## Slide 8: Диапазон измерений и условия эксплуатации
  KIPP&ZONEN
  (Нидерланды)
Прибор слежения за Солнцем
SOLYS Gear Drive
  VAISALA
  (Финляндия)
  Компактная метеостанция
  WXT 530
Датчик ветра
HD-ALPINE
  R.M. YOUNG COMPANY
  (США)
  -52….+60 °C
  Ветер до 60 м/с
  Морские условия
  -50….+60 °C
  Ветер до 100 м/с
  -50….+60 °C
  Условия Крайнего Севера

## Slide 9: Мониторинг атмосферного воздуха
  VAISALA
  (Финляндия)
  Компания Hukseflux Thermal Sensors
  (Швейцария)
  Система обнаружения и анализа аэрозолей PA-300.
Передатчик данных о качестве воздуха для измерения концентрации загрязняющих газов — AQT410 и AQT420

## Slide 10: Новые технологии в измерениях
  BIRAL
  (Великобритания)
Детектор гроз BTD-300
  THIES CLIMA
  (Германия)
  3D stereo дисдрометр
Электростатический принцип
3D стерео-камера, лазерные светодиоды

## Slide 11: Новые технологии в измерениях
  FT TECHNOLOGIES
  (Великобритания)
Датчик ветра FT742
  HUKSEFLUX
  (Нидерланды)
Пиранометр SR25
Датчики ветра для смартфонов
  VAAVUD
  (Дания)
Принцип
акустического
резонанса
Сапфировый колпак

## Slide 12: Уменьшение погрешности измерений
  LUFFT
  (Германия)
Датчик высоты снежного покрова
SHM 30
  BIRAL
  (Великобритания)
Детектор гроз BTD-300
  SOMMER
  (Австрия)
Анализатор таяния снега
SMA
  Точность: 95 – 99,9 %
  Ложный сигнал < 2%
  Погрешность: ± 5 мм
  Погрешность: 0,3%

## Slide 13: Уменьшение энергопотребления
  Датчик осадков RAIN(E)
Пиранометр SR25
с сапфировым колпаком
Датчик ветра FT742
Уменьшение
размеров
Новые
решения
Солнечные
батареи
Цифровой пиранометр класса «вторичный эталон» SR30.

## Slide 14: Упрощение монтажа и технического обслуживания
  Монтаж
  на разные поверхности
Подключение датчиков к любому измерительному блоку
Plug and play
Отсутствие
движущихся частей
и минимальные размеры

## Slide 15: Упрощение монтажа и технического обслуживания
Упрощенная настройка
Встроенный механизм самокалибровки
Отсутствие дополнительного оборудования
Встроенный осушитель
без ввода коэффициентов
без ввода координат

## Slide 16: Передача данных и работа с данными
  ONSET
  (США)
  Система дистанционного мониторинга
  HOBO RX 3000
WI-FI
Ethernet
Спутник
Радиоканал
GPRS
GSM
  Передача данных на веб-портал

## Slide 17: Передача данных и работа с данными
  BARANI
  (Словакия)
  Компактная метеостанция METEOHELIX
Веб-платформа для работы с метеоданными METEOFACT
GPRS
Передача данных на веб-портал

## Slide 18: Системы прогнозирования
  VAISALA
  (Финляндия)
  METEO FRANCE INTERNATIONAL
  (Франция)
  Есть интернет – есть доступ
  Упрощение интерфейса
  Улучшение качества изображения
  Возможность работы с несколькими экранами