Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 27 августа по 02 сентября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 03.09.2025:

Температура воздуха: 6,4 °С

Атмосферное давление: 749,4 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 99 %

Ветер: штиль, туман.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 01.09 по 02.09 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 9 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических исследований и экологического мониторинга СЗФ НПО «Тайфун», на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 166. Данные обработаны и составлен ионный баланс.

2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов в 9 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических исследований и экологического мониторинга СЗФ НПО «Тайфун» с помощью автоматичсекого титратора T70 Mettler Toledo. Общее количество измерений 18.

2.3 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Гренфьорд по программе гидрохимических исследований в 2-х точках у морского поста и ТЭЦ. В отобранных пробах определены следующие параметры:

- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925; общее количество измерений 24;

- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate; общее количество измерений 12;

- получены значения для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.

Пробы воды профильтрованы, фильтры временно заморожены для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов спектрофотометрическим методом.

2.4 С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu проведена серия измерений содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) для 4 образцов морской воды из Грёнфьорда и 28 образцов пресной воды, отобранных по программе гидрохимических исследований. Общее количество измерений 192.

2.5 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 3504 tif-файла спутников METОP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 02.09 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Гидрологические исследования

Измерены расходы воды измерителем потока ИСП-1М и отобраны пробы воды на рр. Грён, Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. В химико-аналитической лаборатории в отобранных пробах речной воды определены pH, удельная электропроводность, минерализация и мутность. Выполнено взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на площадке за наблюением испарения.

6.2 Палеогеографические исследования

Выполнялась сушка и взвешивание отобранных в ходе полевого сезона образцов, подготовка для транпортировки и хранения, составлялась сводная ведомость образцов для лабораторных исследований.

Вёлся текущий ремонт снаряжения и оборудования, использованного в ходе полевых работ.

6.3 Гляциологические и мерзлотоведческие исследования

27.08 выполнен маршрут на ледник Альдегонда с измерением скоростей абляции по 12 рейкам и перебуриванием 12 реек; дополнительно произведено считывание данных с 2 термометрических кос и забурены новые вешки под косы, переставлены логгеры. Отобраны пробы из минерализованного источника на ригеле в средней части долины для определения микробного состава.

28.08 выполнен маршрут на ледник Западный Грёнфьорд с измерением скоростей абляции по 6 рейкам и перебуриванием 6 реек. Отобраны пробы из  подледникового потока в гроте у северного борта ледника для последующего анализа микробного состава.

01.09 и 02.09 выполнены полевые маршруты в районе п. Пирамида и долины р. Один, считаны данные с 5 термометрических кос. В ходе маршрутов отобраны пробы из минерализованного источника у подножия г. Пирамида для последующего анализа микробного состава.

6.4 Метеорологические наблюдения

28.08 выполнена маршрутная съемка альбедо поверхности ледника Западный Грёнфьорд (25 точек маршрута), считаны данные с АМС, расположенной в нижней части ледника.

7. Разное

Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и транспортной техники. В г. Лонгийр закуплен бензин.

Оказана логистическая поддержка сотрудникам ИА РАН, СФЗ НПО «Тайфун» и ВНИИОкеангеология. Сотрудникам Шпицбергеновской геологической партии ВНИИОкеангеология предоставлены для проживания комнаты в жилом корпусе №2.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген