Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
[bookmark: _GoBack]за период c 27 августа по 02 сентября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 03.09.2025:
Температура воздуха: 6,4 °С
Атмосферное давление: 749,4 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 99 %
Ветер: штиль, туман.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 01.09 по 02.09 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 9 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических исследований и экологического мониторинга СЗФ НПО «Тайфун», на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 166. Данные обработаны и составлен ионный баланс.
2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов в 9 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических исследований и экологического мониторинга СЗФ НПО «Тайфун» с помощью автоматичсекого титратора T70 Mettler Toledo. Общее количество измерений 18.
2.3 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Гренфьорд по программе гидрохимических исследований в 2-х точках у морского поста и ТЭЦ. В отобранных пробах определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925; общее количество измерений 24;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate; общее количество измерений 12;
- получены значения для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Пробы воды профильтрованы, фильтры временно заморожены для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов спектрофотометрическим методом.
2.4 С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu проведена серия измерений содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) для 4 образцов морской воды из Грёнфьорда и 28 образцов пресной воды, отобранных по программе гидрохимических исследований. Общее количество измерений 192.

2.5 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3504 tif-файла спутников METОP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 02.09 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Измерены расходы воды измерителем потока ИСП-1М и отобраны пробы воды на рр. Грён, Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. В химико-аналитической лаборатории в отобранных пробах речной воды определены pH, удельная электропроводность, минерализация и мутность. Выполнено взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на площадке за наблюением испарения.
6.2 Палеогеографические исследования
Выполнялась сушка и взвешивание отобранных в ходе полевого сезона образцов, подготовка для транпортировки и хранения, составлялась сводная ведомость образцов для лабораторных исследований. 
Вёлся текущий ремонт снаряжения и оборудования, использованного в ходе полевых работ.
6.3 Гляциологические и мерзлотоведческие исследования
27.08 выполнен маршрут на ледник Альдегонда с измерением скоростей абляции по 12 рейкам и перебуриванием 12 реек; дополнительно произведено считывание данных с 2 термометрических кос и забурены новые вешки под косы, переставлены логгеры. Отобраны пробы из минерализованного источника на ригеле в средней части долины для определения микробного состава.
28.08 выполнен маршрут на ледник Западный Грёнфьорд с измерением скоростей абляции по 6 рейкам и перебуриванием 6 реек. Отобраны пробы из  подледникового потока в гроте у северного борта ледника для последующего анализа микробного состава.
01.09 и 02.09 выполнены полевые маршруты в районе п. Пирамида и долины р. Один, считаны данные с 5 термометрических кос. В ходе маршрутов отобраны пробы из минерализованного источника у подножия г. Пирамида для последующего анализа микробного состава.
6.4 Метеорологические наблюдения
28.08 выполнена маршрутная съемка альбедо поверхности ледника Западный Грёнфьорд (25 точек маршрута), считаны данные с АМС, расположенной в нижней части ледника.

7. Разное
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и транспортной техники. В г. Лонгийр закуплен бензин.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ИА РАН, СФЗ НПО «Тайфун» и ВНИИОкеангеология. Сотрудникам Шпицбергеновской геологической партии ВНИИОкеангеология предоставлены для проживания комнаты в жилом корпусе №2.
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