Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки на территории Российской Федерации в период с 16 по 23 апреля 2021 года

1. В связи с информацией о заморе рыбы в озере Октябрьском у поселка Краснооктябрьский Октябрьского района Оренбургской области 16 апреля специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был произведен отбор и последующий химический анализ проб воды из озера.

Как показали результаты химического анализа, содержание в озерной воде азота аммонийного (10 ПДК*) и азота нитритного (также 10 ПДК) соответствовало уровню высокого загрязнения, концентрация ионов меди не превышала 4 ПДК.

Причина и источник загрязнения устанавливаются.

2. В связи с информацией о массовой гибели рыбы в озере Коровье Стойло у поселка Пригородный Оренбургского района Оренбургской области 16 апреля специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был произведен отбор и последующий химический анализ проб воды из озера.

Как показали результаты химического анализа, содержание азота аммонийного составляло 5 ПДК, азота нитритного и ионов меди – 2 ПДК. По остальным проконтролированным показателям качества природной воды превышений ПДК не зафиксировано.

3. В период с 20 час. 59 мин 16 апреля до 15 час. 59 мин 21 апреля 2021 г. на расположенных на территории г. Норильска автоматических стационарных постах государственной наблюдательной сети продолжилась регистрация экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводородом и высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводородом и диоксидом серы.

За указанный период было зарегистрировано 12 случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводородом (от 50,3 ПДКм.р. до 220,8 ПДКм.р.) длительностью от 20 мин. до 3 час.20 мин. и 30 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводородом (от 10,2 ПДКм.р. до 49,8 ПДКм.р.) длительностью от 20 мин до 5 час.40 мин и 10 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы (от 10,1 ПДКм.р. до 23,9 ПДКм.р.) длительностью от 20 мин. до 40 мин.

4. В связи с информацией о заморе рыбы в озере Пляжном в черте г. Тольятти Самарской области 19 апреля специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был произведен визуальный осмотр акватории и прибрежной полосы озера с юго-западной и восточной стороны, а также осуществлен отбор проб озерной воды для последующего химического анализа.

При визуальном осмотре было отмечено, что мертвая рыба наблюдалась только в юго-западном секторе акватории и прибрежной полосы озера.

На основании результатов химического анализа отобранных проб воды было установлено, что содержание в озерной воде трудноокисляемых органических веществ по ХПК составляло 4 ПДК, а концентрация растворенного в воде кислорода достигала       15,5 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л).

5. В связи с информацией о заморе рыбы в озере Рулевом в черте г. Самары            22 апреля специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был произведен отбор и последующий химический анализ проб озерной воды. На основании результатов  химического анализа были зарегистрированы превышения нормативов ПДК по содержанию трудноокисляемых органических веществ по ХПК (3 ПДК) и азоту аммонийному (2 ПДК), содержание растворенного в воде кислорода составляло 9,5 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л).

6. 23 апреля в Оренбургский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета поступила информация из Главного управления МЧС России по Оренбургской области о заморе рыбы в озере Сазаньем в г. Новотроицке Оренбургской области. В тот же день специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был организован отбор проб озерной воды для последующего химического анализа. Результаты анализа будут сообщены дополнительно.

Начальник УМЗА Росгидромета  							Ю.В. Пешков

* - Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов