Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 21 по 27 мая 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 28.05.2025:

Температура воздуха: 0,0 °С

Атмосферное давление: 742,3 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 77 %

Ветер: ССВ 3-5 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 27.05 по 28.05 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ общей щёлочности в 15 образцах морской воды потенциометрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70 по программе гидрохимических исследований сезонной экспедиции. Общее количество измерений 45.

2.2 Выполнены измерения содержания основных ионов в 13 образцах поверхностных вод по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 151.

2.3 Проведен анализ содержания хлорофилла а и других пигментов в 24 образцах морской воды по программе гидрохимических исследований сезонной экспедиции фотометрическим методом на UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 48.

2.4 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, газоанализатор CO12 отключен и подготовлен для транспортировки для сервисного обслуживания.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 3100 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2237 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

27.05 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Палеогеографические исследования

Велась лабораторная подготовка образцов четвертичных отложений из разрезов ВМ19-25, ВМ19-26 и ВМ19-59 на диатомовый анализ. Выполнено отмучивание в дистиллированной воде 10 образцов четвертичных отложений. 12 проб подготовлены для центрифугирования, для 15 образцов созданы постоянные препараты с использованием среды Нафракс и оценено содержание створок диатомовых водорослей. Велся анализ потерь масс при прокаливании 27 образцов с использованием муфельной печи.

7. Разное

Вёлся монтаж настенных радиаторов отопления в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Выполнялись работы по изготовлению жестяных карнизов для установки на кровле жилого корпуса №1.

Завершено техническое обслуживание снегоходов.

Оказана логистическая поддержка сотрудникам ММБИ РАН в проведении полевых работ.

22.05.25 в 09:39 МСК зафиксированы подземные толчки: по информации КоФ ФИЦ ЕГС РАН эпицентр землетрясения магнитудой 4 находился в 25 км к западу от Баренцбурга на глубине 5 км. Повреждений инфраструктуры нет.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген