Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 21 по 27 мая 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 28.05.2025:
Температура воздуха: 0,0 °С
Атмосферное давление: 742,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 77 %
Ветер: ССВ 3-5 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 27.05 по 28.05 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ общей щёлочности в 15 образцах морской воды потенциометрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70 по программе гидрохимических исследований сезонной экспедиции. Общее количество измерений 45.
2.2 Выполнены измерения содержания основных ионов в 13 образцах поверхностных вод по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 151.
2.3 Проведен анализ содержания хлорофилла а и других пигментов в 24 образцах морской воды по программе гидрохимических исследований сезонной экспедиции фотометрическим методом на UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 48.
2.4 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, газоанализатор CO12 отключен и подготовлен для транспортировки для сервисного обслуживания.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3100 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2237 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
27.05 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Палеогеографические исследования
Велась лабораторная подготовка образцов четвертичных отложений из разрезов ВМ19-25, ВМ19-26 и ВМ19-59 на диатомовый анализ. Выполнено отмучивание в дистиллированной воде 10 образцов четвертичных отложений. 12 проб подготовлены для центрифугирования, для 15 образцов созданы постоянные препараты с использованием среды Нафракс и оценено содержание створок диатомовых водорослей. Велся анализ потерь масс при прокаливании 27 образцов с использованием муфельной печи.

7. Разное
Вёлся монтаж настенных радиаторов отопления в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Выполнялись работы по изготовлению жестяных карнизов для установки на кровле жилого корпуса №1.
Завершено техническое обслуживание снегоходов.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ММБИ РАН в проведении полевых работ.
22.05.25 в 09:39 МСК зафиксированы подземные толчки: по информации КоФ ФИЦ ЕГС РАН эпицентр землетрясения магнитудой 4 находился в 25 км к западу от Баренцбурга на глубине 5 км. Повреждений инфраструктуры нет.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
