Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 04 января по 10 января 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.01.2023:

Температура воздуха:  0,0 °С

Атмосферное давление: 737,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 71 %, пасмурно.

Ветер: Ю-З, 2 м/с, порывы –

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10,

В течение суток с 9 по 10 января проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Завершена инвентаризация на складе пластика, обновлены журналы учёта.

  - Проведена плановая промывка насосов системы LC-20ADXR Prominence жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040.

  - Проведена плановая промывка жидкостного хроматографа для анализа полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) HPLC «Shimadzu».

  - Проведена ревизия ультразвуковой ванны УЗВ2-0,16. Установлена причина неисправности – перегорели плавкие предохранители. ЗИП комплект отсутствует.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». Произведено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода.

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2857 tif-файлов спутников METОP, 2 tif- файла спутника TERRA, 1138 tif-файлов спутника NOAA.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 9 января произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Возобновлены непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген