Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 22 по 28 октября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 29.10.2025:
Температура воздуха: +2,1 °С
Атмосферное давление: 750 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 72 %
Ветер: В-С-В 3-5 м/с.
Переменная облачность, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
Измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM прекращены в связи с низкой высотой солнца.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 24.10 и 28.10 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 24;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 11 образцах; общее количество измерений 11;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены.
2.2 Выполнен анализ содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) в 5 образцах морской воды с помощью спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 30.
2.3 Измерена мутность 5 образцов морской воды с использованием портативного турбидиметра HI 98703 Hanna. Общее количество измерений 10.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: плановая замена входного фильтра О342М. Выявлена необходимость замены спектральной лампы анализатора ртути РА-915АМ Люмэкс.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1577 tif-файлов спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и регистрация ультрафиолетовой радиации УФ-индикатором производства ЭПМ ГГО. Данные записывались в память компьютера.
5.3 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Проведены измерения глубины промерзания почвы в скважине на площадке CALM (п. Баренцбург) и в скважине №8 в долине реки Грён.
Измерения характеристик снежного покрова не проводились по причине его отсутствия (площадка CALM) или недостаточной высоты (<5см) (скважина №8).

7. Разное
26 октября 2025 г. сотрудники ЗС РАЭ-Ш участвовали в поминальных мероприятиях, посвящённых годовщине крушения вертолёта Ми-8 ГТ «Арктикуголь».
Осуществлялась профилактика транспортной техники и подготовка её к зимнему периоду. Велся осмотр инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты в ходе подготовки зданий зимнему периоду. Заменены входные фильтры водоснабжения химико-аналитической лаборатории.
Начата подготовка оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.
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