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1. Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха 

1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Проводились круглосуточные измерения прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведен анализ и обработка данных, полученных методом ионной хроматографии на оборудовании LC20-AD Shimadzu:
· 5 проб воды, отобранных гидрологическим отрядом экспедиции «Шпицберген»;
· 2 пробы воды, отобранных метеорологическим отрядом;
· 2 пробы воды, отобранных отрядом мерзлотоведения;
2.2. Проведен анализ 2 проб воды, отобранных отрядом мерзлотоведения, на содержание    железа (Fe) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе Shimadzu AA-7000.
2.3. Проведен подбор условий твердофазной экстракции перфторированных кислот из проб воды, а также очистки проб почвы и биоты на картриджах Нypersep SAX, Hypersep retain AX и Hypersep C18. 
2.4. Проведена корректировка нуля и техническое обслуживание газоанализаторов на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок»:
Газоанализатор АС32М:
· замена молибденового картриджа;
· замена угольного фильтра;
· замена внутреннего и внешнего нулевых фильтров;
· замена уплотнительных колец озонатора.
· Газоанализатор AF22 M: 
· замена внутреннего фильтра с активированным углем;
· замена картриджа фильтра SO2;
· замена уплотнительного кольца фильтра SO2.
· Газоанализатор O342M:
· внутреннего фильтра с активированным углем;
· замена нулевого фильтра.
· Газоанализатор CO12М:
· замена пылевого фильтра внутреннего вентилятора.
         2.5. Поддерживалась работоспособность всего приборного парка лаборатории.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передан           1 961 tif-файл со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 30.04. проведена плановая инспекция комплекса и считаны данные в память компьютера.
 5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. В течение отчетного периода участники экспедиции занимались камеральной обработкой собранных данных, работой с образцами и пробами в химико-аналитической лаборатории. Помимо этого:
6.2. Метеорологический отряд завершил измерения в оставшихся 6 плановых точках, расположенных в Баренцбурге и его окрестностях. Выполнены:
           -  измерения альбедо подстилающей поверхности в двух спектральных диапазонах, проникающей в толщу снега ФАР;
              - измерения профилей температуры в верхнем слое снега (до 30 см); 
              - измерения плотность снега в верхнем слое и описание его структуры;
              - отобраны пробы снега для дальнейшего анализа. 
      	Проведена подготовка и первичная обработка всех отобранных ранее проб снега (9 шт). Пробы растоплены, профильтрованы для определения массы взвешенного вещества, и переданы для проведения химического анализа в химико – аналитическую лабораторию РАЭ-Ш.
6.3. Гидрологический отряд провел теоретические и практические занятия по работе с георадаром PulseEkko (с применением антенны с частотой излучения 500 МГц). Получены практические навыки по настройке и подготовке аппаратуры к работе, сбору и анализу данных.
            К 28.04.2019 все полевые работы весеннего этапа сезонной экспедиции “Шпицберген” были завершены, программа выполнена. 
	По плану, основная часть экспедиционной группы (9 чел) должна была вылететь из Лонгйирбюена (арх. Шпицберген) в ночь на 01.05.19, однако, в связи с забастовкой персонала авиакомпании SAS, рейс был отменен. Билеты удалось перебронировать только на 06.05.19.
В настоящее время группа находится в пос. Баренцбург. До Лонгйирбюена она будет доставлена 05.05.19 туристическим судном. 
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