Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 21 по 27 февраля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 28.02.2024:

Температура воздуха: -1,9°С

Атмосферное давление: 729,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 96 %

Ветер: С-В 2 м/с

Осадки: пасмурно, слабый снег.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 27 по 28 февраля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Велось техническое обслуживание автотитратора Mettler Toledo Т70 и отработка методики проведения измерений на приборе.

2.2 Совместно с отрядом мерзлотоведения произведён отбор 3 образцов грунтовых вод для их дальнейшего анализа содержание основных ионов и гидрокарбонатов.

2.3 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2856 tif-файлов спутников METОP, 71 tif-файл спутника TERRA, 1711 tif-файлов спутника NOAA, 1386 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

27 февраля выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция

Мерзлотные наблюдения

На геофизическом полигоне завершено бурение второй термометричсекой скважины глубиной 4 м. Обе скважины оснащены термокосами в целях изучения особенностей энергообмена атмосферы с многолетней мерзлотой.

Проведена установка термокосы в скважину на плато Харитонова. Сняты термометрические отсчеты со скважин на булгунняхах в долине Грёндален. Отобраны пробы воды из наледных источников в долинах Грёндален и Скардален.

7. Разное

25.02. для жителей посёлка Баренцбург начальником мерзлотоведческого отряда Демидовым Н.Э. была проведена лекция «Состояние вечной мерзлоты на архипелагах российской Арктики».

Велась подготовка к выполнению полевых работ по программе сезонной экспедиции «Шпицберген»: в расположение РАЭ-Ш по снегоходному пути доставлено топливо и антифриз, подготавливались вспомогательные технические средства.

Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген