Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 30 октября по 05 ноября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 06.11.2024:

Температура воздуха: –1,8°С

Атмосферное давление: 745,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 90%

Ветер: Ю-В 4-5 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

В течение суток с 05.11 по 06.11 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Установлен датчик температуры НОВО на месте исторического расположения метеостанции п. Баренцбург на северо-западе поселка.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Проведено техническое обслуживание установки лиофильной сушки Alpha 1-4LD Plus Christ и вакуумного насоса.

2.3 Выполнено техническое обслуживание атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 Shimadzu, подсоединен компрессор Jun-Air, выполнен регламентный прогрев 12 ламп с полым катодом.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 2334 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 86 tif-файла спутника NOAA, 660 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

05.11 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).

ФГУП ГТ «Арктикуголь» проводил технические работы по подключению узлов водоснабжения и отопления в расположении РАЭ-Ш.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген