Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 05 мая по 11 мая 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 12.05.2021:

Температура воздуха: -6°С

Атмосферное давление: 756 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 67%

Ветер: направление С-В; 4 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.

Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.

Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.

С 11.05. по 12.05.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1.  Выполнен анализ 7 образцов водных вытяжек грунтов мерзлоты «скважина 18», 8 образцов талого снега, и 10 образцов озёрной воды, предоставленных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции, для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC);

2.2. Выполнен анализ 8 образцов талого снега, предоставленных отрядом экологического мониторинга. для определения содержания общего азота (TN) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведённых измерений 108.

2.3. Проведено плановое техническое обслуживание жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu:

- проведена замена масла роторного насоса;

- осуществлено закрепление подвода линии аргона к прибору;

- проведена промывка хроматографической колонки;

- проведена чистка блока распылителя и блока нагревателя;

- осуществлена разборка и промывка блока ввода пробы DL;

- проведена первичная автонастройка прибора.

2.4. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы:

- LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).

2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля

качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

На ВС «Гора» восстановлена связь между преобразователем метеоданных VAISALA WXT520 с программой «Агат». Преобразователь работает в штатном режиме.

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.

Всего передано 4 924 tif - файла со спутниковой информацией.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 11.05.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

Выполнена инспекция двух АМС, установленных на леднике Альдегонда, с заменой основных и установкой дополнительных элементов питания. Осуществлена проверка работоспособности термокосы, установленной в средней части ледника, произведено считывание данных.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

  - Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд

После проверки качества полевых измерений и выявления ошибки в записях прибора, выполнено повторное CDT-зондирование озера Конгресс в 5 точках.

На этом полевые работы весеннего этапа в части наблюдений за характеристиками снежного покрова и гидрологическим режимом озер завершены. Применявшееся гидрологическое оборудование подготовлено для консервации.

Продолжаются работы по программе экспериментальных наблюдений за испарением с поверхности снежного покрова.

Ведётся камеральная обработка данных снегомерных съёмок и подготовка отчёта о весенней части экспедиционных гидрологических работ.

7.2. Отряд экологического мониторинга

Проводилась обработка проб, отобранных ранее в ходе полевых выездов.

В 3 пробах снежного покрова, отобранных севернее пос. Баренцбург, выполнены анализы на содержание общего фосфора, азота нитритного, азота общего, кремния, ртути и суммарного содержания нефтяных углеводородов. Произведены измерение кислотности и фильтрация для определения содержания твёрдых частиц. Выполнена пробоподготовка для определения хлорорганических соединений, полициклических ароматических углеводородов, тяжёлых металлов.

В 6 пробах снежного покрова, отобранных на территории пос. Баренцбург и в долине р. Грен, выполнены анализы на содержание хлоридов, сульфатов и аммония.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 05 мая по 11 мая 2021 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -5,5 °С

Максимальная: -1.5°С

Минимальная: -10,5°С

Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 10 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 05 мая по 11 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 05 мая по 11 мая – 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 05 мая по 11 мая – 49 срока.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген