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за период с 19 по 25 февраля 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 26.02.2020:
Температура воздуха: - 17,7 °С
Атмосферное давление: 993,8 гПа
Влажность воздуха: 81 %
Ветер: север-северо-восток, 6 м/с, порывы 8 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 24-25.02.2020 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 
1.3. Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Проанализированы 40 подпроб биологических объектов на содержание никеля и 20 подпроб на содержание меди на атомно-абсорбционном спектрометре АА-7000 Shimadzu с использованием электротермического атомизатора проанализированы. 
0. На жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 Shimadzu подобраны условия для лучшего разделения пиков перфторированных кислот (основная подвижная фаза – ацетонитрил, добавка в фазу – ацетат аммония). Сняты и обработаны хроматограммы свежеприготовленных градуировочных растворов перфторированных кислот, установлены градуировочные зависимости для 13 определяемых компонентов. Проводится подбор условий, направленный на получение удовлетворительных результатов при установлении градуировочных характеристик для внутреннего стандарта. 
0. Подготовлены к микроскопированию 47 препаратов и выполнено микроскопирование 2-х образцов разреза биогенных образований К18-22 для выявления качественного и количественного содержания микрофоссилий. Осуществляется химическая обработка 20 проб керна мерзлых морских отложений для удаления силикатной примеси для споро-пыльцевого анализа.
0. Проведена регламентная плановая промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Shimadzu с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки.
0. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». 
0. Вышел из строя калорифер приточной вентиляции в тепловом узле лаборатории из-за порыва медных трубок теплообменника. Последствия аварии устранены, в лабораторном корпусе сохраняется комфортная рабочая температура, вытяжная вентиляция используется кратковременно во избежание выхолаживания помещений
1. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передано 2 016 tif-файлов со спутниковыми данными

1. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса и 4 автоматических метеостанций
4.2. 24.02.2020 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

1. Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
 
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 19 февраля по 25 февраля 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -15.0°С
Максимальная: -11.1°С
Минимальная: -19.3°С
Ветер: средний 5 м/с, максимальный порыв 18 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 19 февраля по 25 февраля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 8. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 0 сроков,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 19 февраля по 25 февраля – 3. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
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