Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 31 марта по 06 апреля 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 07.04.2021:

Температура воздуха: -7°С

Атмосферное давление: 736 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 81%

Ветер: направление С-В; 15 м/с (порывы до 25 м/с)

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.

С 05.04. по 06.04.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Проведен анализ 68 водных вытяжек проб грунтов мерзлоты на содержание натрия (Na) с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu».

2.2. Проведено внеплановое техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего азота. Проведена повторная калибровка 4 измерительных каналов анализатора.

2.3. Выполнено измерение рН и электропроводности проб, предоставленных отрядом геоморфологии в 2020г. и 2021 г.:

- 12 образцов водных вытяжек грунтов мерзлоты;

- 4 образца подземных вод;

- 4 образца водопроводной воды.

Общее количество проведенных измерений 64.

2.4. Выполнен сравнительный анализ 4 образцов подземных вод и 4 образцов водопроводной воды на определение массовой концентрации гидрокарбонатов титриметрическим методом в 2 параллельных измерениях. Общее количество проведенных измерений 16.

2.5. Выполнен анализ 4 образцов подземных вод, 4 образцов водопроводной воды предоставленных отрядом геоморфологии в 2021 г. и 10 образцов морской воды, отобранных океанографическим отрядом  в 2021 г., для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L Общее количество проведенных измерений 72.

2.6. Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических систем:

- серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов);

- серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu»;

- серии LC-20 фирмы «Shimadzu» жидкостного ионного хроматографа с кондуктометрическим детектором.

2.7. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля

качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.

Всего передано 4 054 tif - файла со спутниковой информацией.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.

01.04. и 06.04. произведена инспекция градиентного комплекса CAMPBELL SCI. Произведена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

  - Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Океанографический отряд

Проведены океанографические наблюдения на разрезах в бухтах Свеа и Агардх. В пунктах термохалинного профилирования выполнены измерения толщины льда, снежного покрова и "freebord".

В бухте Агардх в придонном слое установлен CTD-регистор Star-Oddi.

Выполнены гидрологические работы на озёрах Стемме, Бретйорна и Конгресс.

Осуществлено термохалинное профилирование на продольном разрезе в заливе Исфьорд, на станциях разреза отобраны пробы воды для производства гидрохимических определений.

7.2. Мерзлотоведческий отряд

Выполнен комплекс электроразведочных работ:

- в долине Кйелстромдален (район пос. Свеагрува) выполнен разрез протяжённостью 28 км, поставлено 12 пикетов;

- в долине Холендердален выполнен разрез протяжённостью 4,6 км, поставлено 6 пикетов;

- в долине Грёнфьорддален выполнен разрез протяжённостью 2,9 км, поставлено 5 пикетов.

7.3. Гляцио-геофизическая группа

Выполнены георадиолокационные работы на ледниках Слакбреен и Сьякбреен (район пос. Свеагрува). Пройдено 55 км профилей с антенной 50 Мгц. Получены данные о мощности ледников и их термическом строении.

Начаты георадиолокационные работы на леднике Пасфёль.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 31 марта по 06 апреля 2021 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -6,0 °С

Максимальная: -1,3°С

Минимальная: -11,4°С

Ветер: средний 6 м/с, максимальный порыв 29 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 31 марта по 06 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 10. Опасных метеорологических явлений – 3.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб,

- ледовые наблюдения – ежедневно в срок 06-30.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период – 2.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 31 марта по 06 апреля – 42 срока.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген