Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене
за период с 09 по 15 января 2019 г

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального и трехканального воздухозаборников для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Продолжена разработка методики очистки перфторированных кислот для анализа методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии (LCMS).
0. Выполнялась обработка результатов анализа хлорорганических соединений (ХОС) и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), отобранных в ходе сезонной экспедиции «Шпицберген-2018».
0. Проведено микроскопирование 3-х образцов четвертичных отложений  с определением микрофоссилий и фиксацией содержания ископаемых спор, пыльцы и различных палиноморф.
0. Подготовлено 10 водных вытяжек образцов четвертичных отложений разреза х18-15 для последующего анализа методом ионной хроматографии на содержание катионов и анионов.
0. Выполнен элементный анализ 22 проб почвы и 4 проб донных отложений на содержание сурьмы (Sb) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе Shimadzu AA-7000.
0. Обеспечен прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».
0. На станциях контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора» проведено техническое обслуживание анализаторов с заменой очистителей озона и трубки типа «Пирекс», выполнена корректировка нуля и проверка чувствительности на всех анализаторах.
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 2 516 tif–файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  14.01.2019 г проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных на ноутбук, заменена аккумуляторная батарея.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 09 по 15 января 2019 г (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -10,3 °С
Максимальная: - 4,3 °С
Минимальная : -15,6 °С
Ветер: средний порыв 10 м/с, максимальный 30 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура поверхности почвы, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 9 января по 15 января зарегистрировано и передано в ФГБУ «Мурманское УГМС» 8 неблагоприятных метеорологических явлений. Опасных метеорологических явлений 5.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
    Проведение морских наблюдений включало в себя: 
-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,
-наблюдения над волнением моря визуально - 21 срок
-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗ в/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 9 января по 15 января - 1.
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток. 
С 28 октября по 15 марта перерыв в наблюдениях- полярная ночь.
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
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