Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 07 по 13 августа 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 14.07.2024:
Температура воздуха: +10,0°С
Атмосферное давление: 749,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 82%
Ветер: Ю, 6 м/с
Осадки: пасмурно, слабый дождь.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 13 по 14 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 19 образцах природной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» и 6 образцов снега по программе экологического мониторинга СЗФ «НПО «Тайфун» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 50.
2.2 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота в 11 образцах природной воды по программе экологического мониторинга СЗФ «НПО «Тайфун» с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 214.
2.3 Выполнен анализ трех образцов питьевой воды в поселке Баренцбург для ФГУП ГТ «Арктикуголь»: определение рН и электропроводности, ионного состава, гидрокарбонатов методом титрования с использованием рН-метра Mettler Toledo S220 и кондуктометра Mettler Toledo S230, жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором, автоматической бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 24. По результатам анализа подготовлен протокол с указанием погрешностей и ПДК всех измеренных показателей в питьевой воде по СанПин 1.2.3685-21 и СанПин 2.1.4.1074-01.
2.4 Произведено техническое обслуживание и подготовка к измерениям автоматического титратора Mettler Toledo T70: установлен температурный датчик, проведены калибровка рН по трем стандартам, промывка системы, подготовка свежих титровальных растворов для методик определения щелочности в пресных и морских водах.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 4030 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1793 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
13.08, 14.08 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные, произведен демонтаж осадкомера Geonor для переноса к полевым павильонам.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
08.08 измерены расходы воды и отобраны пробы на р. Грён, выполнены измерения на площадке наблюдения за испарением с поверхности почвы;
09.08 выполнена обработка проб воды в лаборатории для анализа содержания взвешенного вещества и последующего химического анализа;
12.08 произведено CTD-зондирование на оз. Бретьорна, отобраны образцы озерной воды в трех точках с нескольких горизонтов (общее количество проб 9);
13.08 обработаны результаты CTD-зондирования на оз. Бретьорна, образцы воды подготовлены для последующего анализа.

6.2 Гляциологические наблюдения
08.08. измерена абляции по уровнемерным рейкам на леднике Альдегонда, выполнена геодезическая съёмка поверхности;
10.08 проведены исследования термокарстовых процессов в долине Холлендардален, отобраны образцы воды поверхностных водотоков;
[bookmark: _GoBack]12.08 измерена абляции по уровнемерным рейкам на ледниках Западный Грёнфьорд и Восточная Дальфонна, выполнена геодезическая съемка поверхности.

6.3. Палеогеографические наблюдения
В составе полевого отряда ВНИИОкеангеология выполнялись полевые исследования в районе прибрежной низменности Сарсойра (м. Балануспинтен): выполнено 3 геоморфологических маршрута, отобраны 3 пробы четвертичных отложений на радиоуглеродный анализ, 13 проб – на макрофауну, 1 проба – на уран-ториевый анализ, 10 проб – для последующего диатомового анализа.

6.4. Метеорологические наблюдения
09.08 выполнена маршрутная съемка альбедо и экспериментальная съемка облачности с помощью видеокамеры GoPro на леднике Альдегонда;
12.08 выполнена маршрутная съемка альбедо на леднике Западный Грёнфьорд, проведена рекогносцировка площадки под установку АМС.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Производились прокладка и установка в здании коммуникаций теплоснабжения. Осуществлялись профилактические работы в системе теплоснабжения в зданиях лабораторных корпусов №1 и №2.
В помещении СККАВ «Гора» сотрудниками Полярного геофизического института РАН по согласованию с ААНИИ завершена установка аппаратуры для регистрации полярных сияний и регистрации гамма-излучения.
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