Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене
за период с 5 по 11 декабря 2018 г

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. Фотоэлектрический счетчик частиц Grimm 1.109 временно отключен от работы, причина дефекта устанавливается.
1.2. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился 10.12.2018,   начиная с 13:43 UTC в течение 24 часов, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
1. Проводились работы по с целью оптимизации методики подготовки проб для масс-спектрометра Shimadzu для повышения чувствительности анализа.
2.2. Проведено плановое техническое обслуживание прибора TOC SHIMADZU. 
2.3. Выполнен элементный анализ на содержание ртути на приборе «РА-915М»
24 проб почвы, 4 проб донных отложений, 4 проб растений (водоросли); 
2.4. Подобраны температурные условия для анализа тяжелых металлов методом атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе AA-7000 SHIMADZU.
2.5. Проведена ревизия химических сливов, определен перечень и объемы для утилизации.
2.6. Выполнено микроскопирование 3-х проб четвертичных отложений с определением четвертичных микрофоссилий и фиксацией содержания ископаемых спор, пыльцы и различных палиноморф. 
2.7. Обработаны химическим способом 6 образцов четвертичных отложений для проведения спорово-пыльцевого анализа.
2.8. Выполнена замена аккумуляторов резервного питания пожарной сигнализации в лаборатории.
2.9. Проведено ежемесячное техническое обслуживание станций контроля качества атмосферного воздуха. Выполнена калибровка оборудования по поверочным газовым смесям для станции «Поселок». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 2910 tif–файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 10.12.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных на ноутбук, заменена аккумуляторная батарея.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 05 по 11 декабря 2018 г (Мурманское УГМС)

Метеорологические  наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура поверхности почвы, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). В период с 6 по 12 декабря зарегистрировано и передано в ФГБУ «Мурманское УГМС» 13 неблагоприятных метеорологических явлений. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,
-наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок
-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.
Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
Произведен еженедельный отбор проб радиоактивных выпадений с помощью марлевого планшета.
Атмосферный мониторинг
1 раз в неделю произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена на стационарном посту контроля загрязнения (ПНЗ).
Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрация уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24 раза, МАГМА- 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 6 по 12 декабря- 2.
Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток. 
С 28 октября по 15 марта перерыв в наблюдениях- полярная ночь.
[bookmark: _GoBack]Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
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