Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 20 марта по 26 марта 2019 г

1. Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального и трехканального воздухозаборников для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Откалиброваны анализатор общего углерода TOC-L Shimadzu, UV-спектрофотометр Shimadzu (на соединения фосфора), ионный хроматограф Shimadzu.

  - Проведена очистка первого мультиполя и электроспрея жидкостного хроматомасс-спектрометра LC-MS Shimadzu.

  - Проанализированы 30 проб водной вытяжки образцов четвертичных отложений, отобранных на разрезе Финнесет в летний полевой сезон, на содержание общего углерода, общего неорганического углерода, общего нелетучего органического углерода, общего азота на анализаторе общего углерода TOC-L Shimadzu.

  - Проанализированы 9 проб почвы на содержание перфторированных кислот методом хроматомасс-спектрометрии на приборе LC-MS Shimadzu.

  - Проанализированы 51 биологический образец на содержание кадмия (Cd), меди (Cu), хрома (Cr), мышьяка (As), свинца (Pb) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе Shimadzu AA-7000.

  - Проведено техническое обслуживание всех газоанализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора»: заменены пробоотборные фильтры, фильтры вентиляторов, сняты значения мультиплексорных сигналов. Откорректирован нуль газоанализаторов по поверочным газовым смесям. Обеспечена постоянная работа и прием информации станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

  - На станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» запись регистрируемых параметров осуществляется во внутреннюю память приборов.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 835 tif-файлов  со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 25.03 проведена плановая инспекция комплекса и считаны данные в память компьютера.

4.2. 21.03 выполнена поездка на о. Стемме. Считаны данные с установленной во  льду термокосы и береговой автоматической метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на разрезе длиной 100 м с определением морфометрии снега в 2-х шурфах.

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. Геофизический отряд приступил к геолокации булгунняхов в долине Грендален. Обследованы и профилированы 4 объекта с помощью антенны с частотой излучения 50 МГц. Пройдено 7 км профилей. Детально изучена морфометрия ледяного ядра булгуняха “Фили”.

6.2. Отрядом мерзлотоведения проводилось сквозное колонковое бурение булгунняха «Нори» в долине Грендален. Скважиной вскрыто ледяное ядро мощностью 12,5 м, а также подстилающие и перекрывающие мерзлые отложения. В центральной части лед булгунняха обладает значительным содержанием газовых включений, а в нижней - существенно засолен. Отобраны образцы на геологические, гидрохимические, изотопные и микробиологические виды анализов, большая часть из которых хранится в изначально мерзлом состоянии.

.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 20 марта по 26 марта 2019 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -6.0 °С

Максимальная: +2,3°С

Минимальная: -12,8 °С

Ветер: средний порыв 8 м/с, максимальный 18 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 20 марта по 26 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 7. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок

- определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды

с помощью ареометра -7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 20 марта по 26 марта - 0.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 20 марта по 26 марта – 25 срока.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген