Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

в период с 19 по 26 февраля 2016 года

1. В связи с произошедшей 18 февраля разгерметизацией заглубленного по дну реки Салмыш Оренбургской области (приток реки Сакмара, бассейн реки Урал) магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  у села Салмыш Октябрьского района Оренбургской области, специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета были отобраны пробы речной воды в районе аварии. Результаты химического анализа  отобранных проб показали, что содержание нефтепродуктов в воде составило 3-4 ПДК*. Авария была ликвидирована в тот же день.

В связи с отмечаемым населением 20 февраля запахом нефтепродуктов, исходящим  от воды в реке Салмыш, Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Оренбургской области в целях предотвращения загрязнения вод рек Сакмар и Урал нефтепродуктами было принято решение о проведении работ по отбору и анализу проб воды ниже по течению от места аварии.


В тот же день специалистами Оренбургского ЦГМС был произведен отбор проб воды в реках Салмыш и Сакмара в 6 контрольных пунктах: на реке Салмыш - в 0,5 км выше, 200 м ниже и непосредственно в месте разгерметизации газопровода у села Салмыш и на реке Сакмара - в районе поселка Сакмара Оренбургской области, в черте поселка Татарская Каргала Сакмарского района Оренбургской области и в черте г. Оренбурга (у Старосакмарского водозабора). По результатам выполненных анализов, содержание нефтепродуктов в речной воде в указанных контрольных пунктах составляло соответственно 0,6 ПДК; 2,0 ПДК; 2,2 ПДК; 6,0 ПДК; 1,6 ПДК и 1,0 ПДК. 


По результатам выполненных анализов проб речной воды, отобранных 21 февраля в утренние и вечерние часы в черте поселка Татарская Каргала, в районе колхоза им. Ленина и в черте г. Оренбурга (у Старосакмарского водозабора), содержание нефтепродуктов в воде указанных контрольных пунктах составило соответственно 17,4 (2,6) ПДК; 14,3 (4,2) ПДК; 8,6 (5,8) ПДК и 0,4 (3,6) ПДК. Отобранные пробы имели  слабый углеводородный запах (2 балла).

22 февраля содержание нефтепродуктов в реке Сакмаре составляло: в районе колхоза им. Ленина - 2,6 ПДК; в черте г. Оренбурга (у Старосакмарского водозабора) – 1,4 ПДК. 

Содержание нефтепродуктов в пробах воды, отобранных 22 и 23 февраля в реке Урал (в 4,8 км ниже места впадения реки Сакмары), не превысило ПДК. 

С учетом прогноза возможного распространения зоны нефтяного загрязнения 24 февраля специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был произведен отбор проб воды в реке Урал в черте села Илек Оренбургской области (на границе с Республикой Казахстан). По результатам химического анализа, содержание нефтепродуктов в отобранных пробах речной воды не превышало норматива ПДК, запах нефтепродуктов отсутствовал.

25 февраля Оренбургским ЦГМС совместно со специалистами Управления Росприроднадзора по Оренбургской области было проведено повторное обследование воды в реках Салмыш, Сакмара и Урал в 11 контрольных точках. По результатам химического анализа, содержание нефтепродуктов в отобранных пробах воды не превышало норматива ПДК.

По факту аварийного загрязнения речной воды нефтепродуктами Управлением Росприроднадзора по Оренбургской области проводится административное расследование.


2. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета 24 февраля в реке Оми (приток Иртыша) в 6 км выше г. Омска, был зарегистрирован дефицит кислорода (2,0 мг/л), соответствующий уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ**). По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета, причиной дефицита кислорода стал природный фактор.  


3. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 26 февраля, было зарегистрировано ЭВЗ ионами марганца в реке Чагре (приток Волги) в 1 км выше села Новотулка Хворостянского района Самарской области (83 ПДК) и в реке Безенчук (также приток Волги) в 1 км ниже села Васильевка Ставропольского района Самарской области (132 ПДК). По мнению специалистов ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, оба случая ЭВЗ обусловлены природными условиями Среднего Поволжья.
Врио начальника УМЗА Росгидромета 

         

М.Г. Котлякова
* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов
** - Экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л
