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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV. 
1.2. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился с 08:15 UTC 22.10.2018 в течение суток, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведен анализ 40 проб почв на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Выполнен повторный анализ 10 проб почв после разбавления экстрактов.
2.2. Подготовлены 20 проб почв и 4 образца растений для дальнейшего анализа на ПАУ.
2.3. Выполнено техническое обслуживание генератора водорода газового хроматографа. 
2.4. Проведен анализ 21 пробы почв и 40 проб растений на содержание хлорорганических соединений (ХОС). 
2.5. Выполнена обработка хроматограмм, полученных при анализе 22 проб воды на ХОС и 41 пробы воды на содержание ПАУ.
2.6. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 362 tif–файла со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  22.10.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных на ноутбук.
5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Были продолжены камеральная обработка и анализ натурных данных, полученных в ходе выполнения работ экспедиции и подготовка научно-технического отчета по результатам полевых работ.
В химико-аналитической лаборатории выполнялась подготовка образцов грунта для диатомового анализа: сделаны постоянные препараты и проведено экспресс-микроскопирование   образцов с тысячекратным увеличением на микроскопе Zeiss. 
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