[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 11 августа по 17 августа 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 18.08.2021:
Температура воздуха: +6°С
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 86%
Ветер: направление С-З; 1 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm.
В связи с ухудшением погоды и во избежание поломки фотоэлектрический счётчик частиц АЗ-10 и Grimm были отключены в период с 11.08.2021 (15:25 UTC) по 12.08.2021 (12:20 UTC) и с 12.08.2021 (21:37 UTC) по 13.08.2021 (14:00 UTC).
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 и фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 16.08 по 17.08.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Выполнен анализ 30 образцов морских вод, предоставленных отрядом экологического мониторинга в 2021 г., для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведённых измерений 120. 
2.2. Получен сухой остаток и проведён контроль полноты компонентного анализа по сухому остатку и принципу электронейтральности 10 образцов водных вытяжек проб мерзлоты, и 2 образцов водных вытяжек донных отложений. Общее количество проведённых измерений 12.
2.3. Проведена обработка данных, полученных с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu», для построения калибровочной кривой на основе стандартов перфторированных соединений. Результат для смеси 23 перфторированных стандартов признан неудовлетворительным. Результат для 13 изотоп-меченых стандартов признан удовлетворительным.
2.4. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
12.08.2021 на НС «Посёлок» была произведена замена ИБП. Газоанализаторы были отключены в период с 11:30 до 15:30 (время UTC).

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. 
Было подготовлено и отпралено в ААНИИ по FTP 3468 tif-файлов спутника NOAA, 3064 tif-файла спутников METОP, 806 tif- файлов спутника TERRA, 1023 tif-файла спутника NPP.
4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 16.08.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

14.08.2021 проведены летние тестовые георадиолокационные работы на леднике Альдегонда. Пройдено 2 км георадиолокационных профилей с применением антенны с частотой излучения 200 МГц.
7.1. Гидрологический отряд
Dыполнены регулярные измерение расходов воды и взвешенных наносов на реках: Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Выполнен отбор 7 проб воды на мутность. 
Повторно измерены расходы воды на трёх основных водотоках у подножья ледника Альдегонда, а также произведён отбор пробы воды для проведения анализов на гидрохимический и изотопный состав. 
Выполнено CDT-зондирование озера Конгресс. В пяти точках озера отобрано 18 проб воды для проведения гидрохимического анализа. Получены данные об изменении уровня воды озера за период с сентября 2020 по август 2021 года. 
Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений. 
В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш измерены pH и электропроводность 15 проб пресной воды из озера Бретьерна.
[bookmark: _Hlk80187905]7.2. Отряд гляциологии и мерзлотоведения 
В течение отчётного периода выполнено:
- 14.08 и 17.08.2021 выполнены 2 маршрута с промером абляционных реек на леднике Альдегонда;
- 12.08.2021 выполнен маршрут на северное побережье залива Ис-фьорд (в район м. Ольхорн) с измерениями минерализации водотоков и отбором проб воды для гидрохимического и изотопного анализов, а также промером глубины сезонного талого слоя (СТС) на торфяниках,  обмером мерзлотных полигональных форм рельефа и отбором проб жильного льда.
7.3. Отряд метеорологии
- 14.08 и 17.08.2021 выполнены 2 маршрута с измерением альбедо на леднике Альдегонда.

8. Разное
15.08.2021 в ДК пос. Баренцбург по просьбе жителей начальником отряда гляциологии и мерзлотоведения  РАЭ-Ш  В.Э. Демидовым. прочитана лекция «Ледники Шпицбергена» 


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 11 августа по 17 августа 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 5,2 °С
Максимальная:9,3 °С
Минимальная: 1,8°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 9 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 11 августа по 17 августа зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 11 августа по 17 августа – 3. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 11 августа по 17 августа – 42 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген

