Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 13 по 19 августа 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 20.08.2025:
Температура воздуха: 4,8 °С
Атмосферное давление: 750,9 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 67 %
Ветер: ССВ 9-13  м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Измерения концентраций аэрозольных частиц нефелометром TSI прекращены 18.08 в связи с поломкой в системе воздухотбора, нефелометр TSI демонтирован до устранения неисправности.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
[bookmark: _GoBack]В течение суток с 13.08 по 14.08 и с 19.08 по 20.08 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Гренфьорд по программе гидрохимических исследований в 2-х точках у морского поста и ТЭЦ. В отобранных пробах определены следующие параметры:
- растворенный кислород с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925; общее количество измерений 4;
- растворенный кислород йодометрическим методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate; общее количество измерений 44.
- получены значения для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла «а» в поверхностном слое залива Грёнфьорд при использовании портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 8.
Пробы воды профильтрованы и временно заморожены для последующего определения хлорофилла «а» и пигментов фотометрическим методом.
2.2 Выполнен анализ содержания растворенного кислорода методом Винклера в 16 пробах морской воды, отобранных по программам океанографических и гидрохимических исследований.
2.3 При использовании портативного турбидиметра HI 98703 Hanna выполнено измерение мутности 135 образцов морской воды. Общее количество измерений 270.
2.4 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3719 tif-файлов спутников METОP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 19.08 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Выполнено измерение расходов воды и отбор проб воды на рр. Грён, Грёнфьорд и Альдегонда. В химико-аналитической лаборатории в отобранных пробах речной воды определены pH, удельная электропроводность, минерализация и мутность. Выполнено взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на площадке наблюдения испарения с почвы.
6.2 Палеогеографические исследования
Выполнены 2 маршрута в районе Кроссфьорда и на Земле Принца Карла. Отобраны 5 образцов на карпологический, гранулометрический, споро-пыльцевой и макрофаунистический  анализы и 2 пробы грунтовых вод.
6.3 Гляциологические исследования
На леднике Западный Грёнфьорд выполнены абляционные измерения в 6 точках и забурены 3 новые абляционные рейки.
Оказано содействие сотруднику ИФА им. А.М. Обухова РАН в демонтаже 2-х временных метеостанций, установленных на леднике Западный Грёнфьорд..
6.4 Метеорологические наблюдения
Выполнена маршрутная съемка альбедо поверхности ледника Альдегонда в 22 точках. Проверена работа теплобалансовой установки и АМС. Велась камеральная обработка результатов полевых исследований.
6.5 Гидрохимические исследования
В химико-аналитической лаборатории в 48 пробах морской воды, отобранных в Исфьорде во время выполнения океанографических работ, проанализировано содержание биогенных компонентов (фосфаты, силикаты, нитриты). Общее количество 288.
В 20 пробах из Исфьорда и в 10 пробах из Гренфьорда определены рН и общая щелочность. Общее количество измерений 180. 
Обработаны 22 пробы для изучения фитопланктона.

7. Разное
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий и инженерных сетей.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ИГ РАН, ИА РАН и ИФА им. А.М. Обухова РАН. Полевой геологической партии ВНИИОкеангеология, находящейся в выносном лагере в районе Кроссфьорда, дважды в сутки передается прогноз погоды.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
