Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 03 по 09 апреля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 10.04.2024.

Температура воздуха: -10,4°С

Атмосферное давление: 758,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 77%

Ветер: штиль

Осадки: переменная облачность, слабый снег.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10

В течение суток с 09 по 10 апреля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ биогенных компонентов (азот нитритный, фосфор фосфатный, кремний силикатный) в 24 образцах морской воды по программе океанографических исследований сезонной экспедиции с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 144.

2.2. Проведен анализ щёлочности в 24 образцах морской воды по программе океанографических исследований сезонной экспедиции с помощью pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 48.

2.3 Выполнено техническое обслуживание генератора чистого воздуха Peak SCTOCA анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu при удаленной поддержке сервисного инженера ООО «Нордвестлаб», заменен компрессор 2688-230V, давление газа-носителя восстановлено, прибор подготовлен к выполнению серии анализов временно законсервированных проб.

2.4 Приняты на учёт химические реактивы, стандарты и аналитическая посуда, прибывшие с контейнером 27.03.24.

2.5 Проведён ежемесячный учёт прекурсоров наркотических и психотропных веществ, стандартов, реактивов, фильтров, колонок и предколонок.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 09.04 выполнена калибровка газоанализатора AF22 газами SO2 и H2S.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 3984 tif-файла спутников METОP, 330 tif-файлов спутника TERRA, 1693 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

09.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гляцио-геофизические наблюдения

С 06.04 работы перенесены на ледники Земли Диксона с базированием в пос. Пирамида. 06.04 выполнены рекогносцировочные поездки с целью определения возможностей доставки аппаратуры на ледники с учётом образовавшегося в этом году снежного покрова.

07-08.04 выполнены георадиолокационные съёмки на леднике Йотунфонна, пройдено 60 км георадарных профилей.

09.04 проведена камеральная обработка данных, подготовка оборудования к дальнейшей работе.

6.2 Метеорологические наблюдения

05.04. установлена теплобалансовая мачта и проверена работа АМС HOBO установленных на верхней и нижней моренах ледника Альдегонда.

08.04 выполнены маршрутные актинометрические измерения на леднике Альдегонда в 11 запланированных точках, проведен отбор снега в 15-см слое в 11 точках для последующего химического анализа, проверена работа теплобалансовой мачты, считаны данные.

09.04 проведен анализ проб в химико-аналитической лаборатории, предварительно обработаны данные маршрутной съемки.

Продолжались прямые измерения скорости испарения на полигоне в районе площадки ГМО «Баренцбург».

6.3. Океанологические наблюдения

С 06.04 начаты полевые работы с базированием в пос. Пирамида.

В заливе Биллефьорд с припайного льда выполнено термохалинное зондирование на 2 станциях. На 1 станции выполнен отбор проб воды на 6 горизонтах для последующего химического анализа.

Оказана помощь сотруднику ММБИ РАН в отборе образцов донных отложений в заливе Биллефьорд и бухте Адольфа с помощью грунтовой трубки ГОИН.

7. Разное

Согласно договорным обязательствам оказана логистическая поддержка СЗФ НПО «Тайфун» в отборе проб воздуха, озерной воды и снежного покрова в окрестностях пос. Пирамида.

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), велась подготовка к монтажу коммуникаций холодного и горячего водоснабжения. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.

Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген