Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 22 по 28 июля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 29.07.2026:

Температура воздуха: +8.4 °С

Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 53 %

Ветер: С-В 2 м/с, порывы 5 м/с

Осадки: ясно.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

1.2 В течение суток 27.07-28.07 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнено измерение содержания карбонатов и гидрокарбонатов в 22 пробах поверхностной воды методом титрования по программе сезонной экспедиции «Шпицберген-2026» с использованием автоматического титратора Mettler Toledo T70. Общее количество измерений 44.

2.2 Проведено плановое техническое обслуживание жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.

2.3 Проведена инвентаризация стандартных образцов для количественного анализа содержания биогенных компонентов и ионного состава вод.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 5268 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 28.07 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнена регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записаны в память компьютера.

5.4 Выполнено непрерывное измерение трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Сводные отчеты за сутки отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

5.5 Выполнено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Сводные отчеты за сутки отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. Гидрологические наблюдения

Выполнены измерения расхода воды с отбором образцов воды для химического анализа и расчета твердого стока на р. Грён (дважды), Васстак, Конгресс, Брюде, Альдегонда, Бретьёрна, Грёнфьорд.

Считаны данные с автоматических самописцев уровня воды, установлен датчик атмосферного давления In-Situ Barotroll на гидрологическом посту наблюдений р. Конгресс.

Выполнена планово-высотная привязка рабочих реперов на реках Васстак, Конгресс, Грён. Проведена техническая проверка GNSS-оборудования.

Произведены измерения испарения с поверхности почвы и замеры мощности деятельного слоя на специальной площадке.

6.2 Палеогеографические исследования

Выполнены 3 пешеходных маршрута с целью описания рельефа и четвертичных отложений на полуострове Митра и равнине Конгсфьордхаллет. Отобраны образцы: 2 на микрофаунистичесикий анализ, 1 на радиоуглеродное датирование, 3 образцая для изучения шлихов. Начато дополнительное изучение разреза Конгсфьордхаллет.

6.3 Океанологические исследования

Выполнены зондирования и термохалинные измерения на 6 станциях океанографического полигона в заливе Грёнфьорд. Зондирования сопровождались отбором проб поверхностной воды для производства гидрохимических определений.

6.4 Гидрохимические и гидробиологические исследования

Отобраны 35 серий образцов морской воды с различных горизонтов в заливе Грёнфьорд. В химико-аналитической лаборатории выполнен анализ содержания в образцах биогенных компонентов (фосфатов, силикатов, нитритов, 210 определений) фотометрическим методом и 105 измерение pH и общей щелочности методом титрования.

Выполнена подготовка образцов для гидробиологических исследований: подготовлены 12 проб к анализу содержания хлорофилла «а», 12 — концентрации и видового состава фитопланктон и 6 — концентрации и видового состава зоопланктона.

6.5 Метеорологические наблюдения

Выполнен маршрут на ледник Альдегонда: произведён монтаж теплобалансовой установки в центральной части ледника и подключение облачной камеры, выполнено считывание данных со стационарных АМС, установленных на нижней и верхней моренах ледника, демонтирован неработающий датчик солнечной радиации верхней АМС.

Осуществлён маршрут на ледник Западный Грёнфьорд: выполнено считывание данных стационарной АМС, установленной на нижней морене ледника, произведена корректировка положения датчика направления ветра, выполнена маршрутная съёмка альбедо в 19 точках.

Проведена маршрутная съёмка альбедо в 20 точках на леднике Альдегонда, проверена работа теплобалансовой установки и облачной камеры в центральной части ледника, произведено считывание данных и коррекция вытаявших элементов конструкции. Установлен датчик солнечной радиации на «верхней» стационарной АМС, выявлена неисправность датчика скорости ветра, произведён его демонтаж, ремонт и установка на место.

6.6 Криосферные исследования

Проведены измерения поверхностной абляции на ледниках Альдегонда и Западный Грёнфьорд, перебурены гляциологические рейки.

Выполнен отбор образцов подземных вод в долине Адвентдален.

7. Разное

Оказано логистическое содействие сотрудникам ИФА РАН и ИГ РАН, предоставлено необходимое оборудование для работы на леднике Восточный Грёнфьорд. С помощью катера Polarcirkel осуществлена заброска сотрудников ИФА РАН и ИГ РАН на ледник и обратно.

Оказано содействие сотрудникам ВНИИОкеангеология в проведении полевых работ в районе залива Конгсфьорд: помощь в доставке и погрузке оборудования и продовольствия, сообщался прогноз погоды дважды в сутки.

Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.

Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген