Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 18 по 24 мая 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 25.05.2022:
Температура воздуха: +3,1 °С
Атмосферное давление: 747,9 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 86%
Ветер: ССВ, 3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 23 по 24 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. 23 мая отобраны пробы поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфьорд в 3 точках. В лабораторных условиях определены их температура, рН и солёность. Общее количество измерений 12.
0. Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой для определения массовой концентрации фосфатов в морских водах. Также с применением спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» были выполнены :
- анализ 6 образцов морской воды, отобранных 18 и 23 мая в прибрежной акватории залива Грёнфьорд, на содержание кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного. Общее количество измерений 48;
- анализ 3 образцов морской воды, отобранных 23.05.22 в прибрежной акватории залива Грёнфьорд, на содержание хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых.  Общее количество измерений 12;
- анализ 5 образцов морской воды, отобранных океанографическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген» 17 апреля в акватории залива Исфьорд, на содержание кремния, общего фосфора, фосфатов и азота нитритного. Общее количество измерений 40. 
2.3 Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и  «Гора» На станции «Гора» выполнено обнуление анализатора паров ртути (РА-915АМ) с заменой воздушного и сорбционного фильтров, калибровка и замена тефлонового фильтра анализатора оксида углерода (СО12), калибровка и замена тефлонового фильтра анализатора диоксида серы (AF22), замена тефлонового фильтра анализатора озона (O342m) и обнуление анализатора оксида углерода.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
3.1. Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B	- 100
METOP-С	- 99

3.2. Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:
NPP		- 99

3.3. Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
TERRA	- 102
NOAA-19	- 90

Для отправки по FTP было подготовлено 2513 tif-файла спутников METОP, 461 tif- файлов спутника TERRA, 1211 tif-файлов спутника NPP.
4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
23 мая произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
6. Геофизические наблюдения
6.1 Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
6.2 [bookmark: _Hlk65670834]Проводились спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. 

7 Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
7.1 Гидрологические исследования
19 мая начаты наблюдения за снеготаянием, 20 мая завершен эксперимент за испарением с поверхности снежного покрова. Выполняется камеральная обработка полученных результатов наблюдений. 
Подготовлен краткий-информационный отчет о гидрологических наблюдениях на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген».
7.2 Палеогеографические исследования
[bookmark: _GoBack]Выполнена обработка 15 проб речных отложений разреза ВМ19-92 из долины  Рейндален 10% раствором соляной кислоты. Начат процесс выделения ископаемых спор и пыльцы сепарационным методом с использованием тяжёлой жидкости. 
В рамках аэропалинологического мониторинга выполнена смена пыльцевых ловушек в районе площадки за мониторингом параметров состояния многолетней мерзлоты по проекту CALM. Проведена первичная обработка 2-х полученных проб. 

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 18 мая по 24 мая 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -0.1˚С
Максимальная: 5.1˚С
Минимальная: -4.7˚С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период c 18 мая по 24 мая 2022 года неблагоприятных и опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения 
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных за период c 18 мая по 24 мая 2022 года магнитных бурь – 4, периодов поглощения космического радиоизлучения – 1. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по пиранометру «Пеленг - СФ-06». 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере в период c 18 мая по 24 мая 2022 года – 40 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
