Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 09 по 15 апреля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 16.04.2025:
Температура воздуха: -11,7 °С
Атмосферное давление: 762,1 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 87 %
Ветер: штиль.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 14.04 по 15.04 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ удельной электропроводности и солености 8 образцов грунтовых вод по программе изучения динамики многолетней мерзлоты. Общее количество измерений 8.
2.2 Проведена подготовка к полевым и лабораторным работам по программе океанографических и гидрохимических исследований: откалиброваны кислородные склянки, приготовлены стандартные растворы и реактивы для анализа биогенных компонентов.
2.3 Велось техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu: металлические части корпуса, подвергшиеся коррозии, были покрыты эмалью.
2.4 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.5 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ: откалиброваны газоанализаторы СО12 и О342М, заменены входные фильтры.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3783 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1675 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
14.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Разное
6.1 Мерзлотные наблюдения
Выполнено считывание данных с 7 термокос в термометрических скважинах в районе поселка Баренцбург.
6.2 Гляцио-геофизические наблюдения
12.04 проинспектировано состояние и работоспособность термокос на леднике Альдегонда: из скважины 2а извлечена часть косы, произведён ее ремонт в стационарных условиях. 
Выполнена настройка георадарного оборудования.
14.04 произведено профилирование на леднике Тавле с антенной 50 МГц, пройдено 27 км профилей.
6.3 Океанологические наблюдения
Проведена инвентаризация, технический осмотр и замена расходных материалов зондирующего океанологического оборудования. Оборудование подготовлено для интеркалибровки, запланированной на 17.04 в порту Баренцбурга.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения. Утилизировался ветхий и непригодный для дальнейшего использования хозяйственный и экспедиционный инвентарь на складе №2.
Выполнялось техническое обслуживание транспортной техники.
08.04 состоялась плановая инспекция спутникового комплекса комиссией Государственного департамента связи Норвегии (NKOM). Проверка работы спутниковых станций проводилась в соответствии с Предписанием от 21 апреля 2017 года № 493 о создании, эксплуатации и использовании наземных станций спутниковой связи на Шпицбергене. Замечаний по работе спутникового комплекса не имеется.
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