Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 15 марта по 21 марта 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 22.03.2023:

Температура воздуха:  - 9,0 °С

Атмосферное давление: 738,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 73%, пасмурная погода.

Ветер: С, 1 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10,

В течение суток с 20 по 21 марта производился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - С использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором  выполнено:

- анализ 4 образцов грунтовых вод, предоставленных отрядом мерзлотоведения на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г для определения ионного состава. Общее количество проведенных измерений 12.

- анализ 10 образцов снега, предоставленных отрядом экологического мониторинга на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г для определения ионного состава. Общее количество проведенных измерений 40.

2.2. При использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L  выполнено:

- анализ 4 образцов грунтовых вод, предоставленных отрядом мерзлотоведения на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), общего углерода (TC). Общее количество проведенных измерений 8.

-  анализ 10 образцов снега, предоставленных отрядом экологического мониторнга на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г для определения содержания общего азота (TN). Общее количество проведенных измерений 20.

  - С использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220 проведено определение рН, солености и УЭП для 4 образцов грунтовых вод, предоставленных отрядом мерзлотоведения на весеннем этап сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г. Общее количество проведенных измерений 24.

  - Проведен этап валидации метода определения перфторированных соединений на предел количественного определения (LOQ) для 34 перфторированных соединений с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu». Начат расчет данных.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3.     Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:

Для отправки по FTP было подготовлено 4020 tif-файлов спутников METОP, 232 tif-файла спутника TERRA, 1569 tif-файлов спутника NOAA, 1355-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 21.03 произведена инспекция, считаны данные градиентного метеокомплекса. Производится диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова.

Проводятся  спектральные наблюдений солнечного УФ-излучения ( AvaSpec)

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

Мерзлотные наблюдения

15.03. завершены работы по программе мерзлотных наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген». Оборудование законсервировано и помещено на склад. Сотрудники отряда убыли из расположения РАЭ-Ш в Санкт-Петербург.

Метеонаблюдения

Завершена подготовка и тестирование оборудования для установки теплобалансовой мачты на леднике Альдегонда.  Выполнен запланированный комплекс работ по актинометрии на  4-х точках расположенных на территории пос. Баренцбург

Экологический мониторинг

17.03. произведён отбор 3 образцов снежного покрова в долине Грёндален.

18.03. произведён отбор 2 образцов снежного покрова в районе станции СККВ «Гора». В химико-аналитической лаборатории выполнена обработка 5 образцов снежного покрова, а именно: произведена фильтрация (3 фильтра со взвесью на каждую пробу) и пробоподготовка на ПАУ, ХОС, ТМ.

- Разное

В Лабораторном корпусе №1, в помещении серверной произведён ремонт кондиционера. Оборудование запущено в работу. В Лабораторном корпусе №2 восстановлено питание пожарной сигнализации.

Выполняется профилактика оборудования и транспортной техники .

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген