Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 12 по 18 июня 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 19.06.2024:
Температура воздуха: +4,8°С
Атмосферное давление: 752,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 58%
Ветер: штиль
Осадки: значительная облачность, без осадков.

1. [bookmark: _GoBack]Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 18 по 19 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 В процессе работы анализатора органического углерода TOC-L Shimadzu с приставкой TNM-L произошло повреждение каталитической трубки. Произведена замена трубки.
2.2 Выполнен анализ содержания основных ионов в 6 образцах речной воды по программе гидрологических иследований сезонной экспедиции  с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 12.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 17.06 произведена калибровка газоанализатора AF22 газами SO2 и H2S.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 5077 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1932 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
18.06 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
12.06 демонтирована площадка наблюдения за испарением и таянием снега. Данные наблюдения в ходе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. завершены.
13-15.06 выполнена подготовка фильтров для дальнейшей работы с пробами речной воды, проведена камеральная обработка данных.
17.06  установлены постоянные створы на реках Грёнфьорд, Конгресс и временные створы на реках Васстак, Брюде, Альдегонда. Выполнены измерения расходов воды и отбор проб воды для анализа мутности. На реках Грёнфьорд, Альдегонда, Васстак установлены уровнемеры.
18.06 на р. Грён выполнено измерение расходов, а также отбор проб воды для анализа мутности. Проведены рекогносцировочные работы по поиску площадки для наблюдения за испарением с поверхности почвы.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ): подключены к сети электроснабжения подготовленные для проживания комнаты. Велась подготовка к работам по прокладке и установке в здании коммуникаций теплоснабжения. В помещении сварочного участка устанавлено отопительное оборудование. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.
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