Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 10 по 16 апреля 2019 г

- Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1 Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (трехсуточная и двухсуточная серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Предпринимались попытки устранения неисправности анализатора общего углерода TOC-LCSH (осуществлена замена катализатора и реакционной трубки). Работа проводилась в соответствии с рекомендациями службы техподдержки авторизованного дилера приборов SHIMADZU в России.

  - Проведена очистка блока анализатора хромато масс-спектрометра LC-MS Shimadzu после анализа образцов на содержание ароматических полициклических соединений (ПАУ).

  - Проведен первичный анализ и обработка данных, полученных методом ионной хроматографии на оборудовании LC20-AD Shimadzu.

  - Обработано:

11 проб воды, отобранных отрядом мерзлотоведения;

40 проб воды, отобранных отрядом гидрологии;

  - Проведен анализ 16 проб воды на содержание нефтепродуктов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости ФЛЮОРАТ 02-3М

  - Проведен анализ 2 проб воды на содержание синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) флуориметрическим методом на анализаторе жидкости ФЛЮОРАТ 02-3М;

  - Проведен анализ 16 проб воды на содержание ароматических полициклических соединений (ПАУ) методом жидкостной хроматографии на приборе HPLC Shimadzu;

  - Проведен анализ 16 проб воды на содержание ртути атомно-абсорбционным методом на приборе ЛЮМЭКС РА-915М с выносной кюветой;

  - Проведена подготовка 9 проб воды для последующего анализа методом газовой хроматографии на содержание хлорорганических соединений на приборе GC Shimadzu;

  - Восстановлена работоспособность компьютера станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» совместно с IT отделом ААНИИ;

  - Проведена корректировка нуля газоанализаторов на станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

  - Проведена ревизия реактивов, ЗИП и вспомогательных материалов, поступивших в лабораторию контейнером. Проведено перемещения реактивов на склад хранения.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 841 tif-файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  15.04 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции.

4.2. 10.04 выполнена поездка на о. Стемме. Считаны данные с термокосы, метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на разрезе длиной 100 м с определением морфометрии снега в 3-х шурфах

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. В течение недели завершена основная часть работ по геолокации на леднике Западный Гренфьорд. Получены точные данные о морфометрии ледникового ложа, наличии, распределении и объеме “ядер” теплого льда. Выполнено 23 км профилей с помощью антенны с частотой излучения 50 МГц.

Выполнено геолокационное профилирование ледника Альдегонда. Получены дополнительные уточняющие данные о мощностях ледника, наличии “ядер” теплого льда.

С помощью антенны с частотой излучения 200 МГц проведено геолокационное зондирование булгунняха Фили. Получены уточненные данные о залегании ледяного ядра, его морфометрии.

6.2. Отрядом мерзлотоведения проводилось колонковое бурение булгунняхов Фили и Кили в долине Грендален. Ледяное тело вскрыто на глубинах 1,4 и 13,4 м, соответственно. В процессе бурения отбирались, в том числе, пробы на микробиологические виды анализов с соблюдением стерильности. По окончанию бурения скважины были оборудованы термокосами для мониторинга температуры мерзлоты. В долинах Грендален, Холендардален и Колесдален проводились электроразведочные работы методом ЗСБ общим объемом 85 пикетов с целью сравнительного анализа распространения мерзлоты и таликов в этих долинах. В процессе рекогносцировки в долине Колесдален была обнаружена крупнейшая в окрестностях Баренцбурга наледь. Наледь была вскрыта путем шнекового бурения.  Подземные воды, питающие ее взяты на анализ. Помимо этого, проводились электроразведочные работы методом становления поля в ближней зоне (ЗСБ) с целью изучения внутреннего строения булгунняхов, картирования нижней границы мерзлоты и прослеживания таликовых зон под озерами, в долине Холендердален и на морском побережье. Всего проведены измерения на 115 пикетах с помощью квадратных приемно-генераторных петель размером 25 на 25 и 50 на 50 м.

6.3. Гидрологическим отрядом выполнена снегомерная съемка долин рек Грендален, Гренфьорд, Брюде и Конгресс. Произведено описание структуры и текстуры снега в 33 шурфах, отобрано 8 проб снега (по 2 из каждой долины), выполнено измерение высоты снега в 147 точках на водосборах рек. Выполнены измерения электропроводности в 8 отобранных пробах снега. Произведена фильтрация растопленного снега и передача проб в химико-аналитическую лабораторию для дальнейшего анализа.

6.4.  Отрядом экологического мониторинга полностью завершен отбор проб во всех запланированных точках. Продолжаются работы по анализу отобранных проб в химико-аналитической лаборатории.

6.5. В течение прошедшей недели метеорологическим отрядом завершены все запланированные работы на леднике Альдегонда. Выполнены:

-  измерения альбедо подстилающей поверхности в двух спектральных диапазонах, проникающей в толщу снега ФАР;

- измерения профилей температуры в верхнем слое снега (до 30 см);

- измерения плотность снега в верхнем слое и описание его структуры;

- отобраны пробы снега для дальнейшего анализа.

Проведена подготовка и первичная обработка всех отобранных ранее  15 проб снега. Пробы растоплены, профильтрованы для определения массы взвешенного вещества, и переданы для проведения анализа в химико – аналитическую лабораторию РАЭ-Ш.

В связи с полученным прогнозом на резкое ухудшение погодных условий (повышение температуры до плюсовых значений, сильный ветер, дождь) было принято решение о снятии оборудования теплобалансовой установки на леднике Альдегонда.15.04.19 г. оборудование было успешно снято и доставлено на базу РАЭ-Ш.

Продолжались работы в районе поселка Баренцбург.

Выполнены:

- измерения альбедо подстилающей поверхности в двух спектральных  диапазонах, проникающей в толщу снега ФАР;

- измерения профилей температуры в верхнем слое снега (до 30 см);

- измерения плотности верхнего слоя снега и описание его структуры;

- отобраны пробы для дальнейшего анализа.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 10 апреля по 16 апреля 2019 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -1.8 °С

Максимальная: 2.3°С

Минимальная: -6.2°С

Ветер: средний порыв 7 м/с, максимальный 15 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 10 апреля по 16 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток;

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок;

- определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 10 апреля по 16 апреля - 4.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 10 апреля по 16 апреля – 20 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген