Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 30 апреля по 06 мая 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 07.05.2025:

Температура воздуха: -5,3 °С

Атмосферное давление: 758,3 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 50 %

Ветер: штиль.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнены определение общей щёлочности в 25 образцах морской воды потенциометрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70 по программе гидрохимических исследований сезонной экспедиции. Общее количество измерений 106.

2.2 Определено содержание растворенного окрашенного органического вещества (CDOM) в 86 образцах морской воды с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой по программе гидрохимических исследований сезонной экспедиции. Общее количество проведенных измерений 258.

2.3 Выполнено измерения содержания основных ионов в 10 образцах поверхностных вод по программе мониторинга загрязнения СЗФ «НПО «Тайфун» с использованием хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 134.

2.4 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.

2.5 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, заменены входные фильтры на газоанализаторах СО12 и О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 3572 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1887 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

07.05 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Палеогеографические исследования

Проводилась подготовка образцов четвертичных отложений, отобранных в 2019 г. на Земле Норденшельда из разрезов ВМ19-25, ВМ19-26 и ВМ19-59, для дальнейшего диатомового анализа. Выполнено отмучивание в дистиллированной воде 29 образцов.

В рамках палеолимнологических работ отобраны колонка донных отложений 94 см из озера Медален и колонка 164 см из озера Истьорна, проведены батиметрические измерения озера Истьорна.

Выполнена лабораторная подготовка пробы донных осадков из озера Медален для оценки присутствия диатомовых водорослей.

6.2 Гляцио-геофизические наблюдения

Выполнено считывание данных с термокос, установленных на леднике Альдегонда в скважинах глубиной 140 и 80 м, внесены изменения в настройки термокосы в скважине 140 м (изменена дискретность опроса датчиков). Проводились работы по измерению скорости распространения электромагнитной волны в толще ледника Фритьоф.

Полевые работы по программе гляцио-геофизических наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены. Выполнялось обслуживание оборудования и его консервация. Полевые палеолимнологические работы завершены.

6.3 Гидрологические наблюдения

30.04 выполнена снегомерная съемка в долине рек Брюде и Конгресс: измерена высота снежного покрова в 82 точках, определены стратификация и плотность снега в 10 шурфах, отобраны 2 пробы снега для химического анализа.

04.05 выполнена снегомерная съемка водосбора р. Васстак, включая ледник Вёринг: измерена высота снежного покрова в 77 точках и определены стратификация и плотность снега в 7 шурфах. Выполнено CTD-зондирование в 1 точке озера Стемме, отобраны 2 пробы воды для химического анализа.

05.05 выполнена снегомерная съемка водосбора морены ледника Западный Гренфьорд и ледника Баалсруд: измерена высота снежного покрова в 62 точках, определены стратификация и плотность снега в 7 шурфах, отобраны пробы снежного покрова на химический анализ. Выполнено CTD-зондирование на озере Конгресс в 5 точках и озере Бретьерна в 3 точках, отобраны 16 проб воды для химического анализа.

Продолжались ежедневные наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова.

Полевые работы по программе гидрологических исследований на весеннем этапе сезонной экспедиции завершены.

6.5 Метеорологические наблюдения

Проведены маршрутные съемки альбедо на ледниках Западный Грёнфьорд и Альдегонда, считаны данные с АМС на леднике Западный Грёнфьорд. Установлен пиранометр на верхнюю АМС на леднике Альдегонда.

Велись наблюдения испарения с поверхности снежного покрова

7. Разное

Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения.

Выполнялось техническое обслуживание транспортной техники.

Оказано содействие сотрудникам СЗФ ФГБУ «НПО «Тайфун» в отборе проб в районе оз. Стемме в рамках программы мониторинга загрязнения.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген