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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. Проводились параллельные измерения аэрозольной оптической толщины (АОТ) атмосферы при ясном небе с помощью ручного (SPM) и автоматического (SP9) фотометров.
1.3. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился в течение суток начиная с 07:20 Мск 27.08.2018.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнен анализ 7 образцов  почвы на содержание нефтяных углеводородов.
2.2. Выполнен анализ 41 пробы природной воды  на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Полученные хроматограммы  обработаны,  осуществлен  повторный анализ некоторых проб на газовом  хромато масс - спектрометре для подтверждения полученных результатов.
2.3. Подготовлены 12 образцов  растений  для дальнейшего анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
2.4. Выполнена подготовка 14 проб грунта и 8 образцов растений для дальнейшего анализа на содержание хлорорганических соединений (ХОС).
2.5. Проведен анализ 6 проб природной воды на содержание растворенных форм общего и органического углерода, общего азота, основных ионов и кремния.
2.6. Проведено плановое техническое обслуживание станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 536 tif–файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (криосферный полигон ААНИИ, Баренцбург). 10.09.2018 проведена инспекция и обслуживание комплекса, произведено считывание данных.
Проведен осмотр окрестностей озера Стемме для согласования места предполагаемой установки термокосы на озере в начале периода осеннего ледообразования.
В ходе рекогносцировочной  поездки в пос. Пирамида, долину Миммердаллен и район бухты Петунья, выбраны места для возможного размещения аппаратуры с целью дальнейшего изучения процессов массо-обмена атмосферы и подстилающей поверхности.

5. Гляциологические наблюдения
Выполнены  пешеходные маршруты на ледники Западный  Гренфьорд  и Альдегонда, в ходе которых выполнены плановые наблюдения за сезонной  абляцией и переустановлены измерительные вешки.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжены работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген–2018». 
6.1. Гидрологический отряд
Выполнены измерения расходов воды в реках: Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде и Конгресс. Отобраны пробы воды на мутность.
На реке Бретьерна выполнен повторный запуск автоматического пробоотборного комплекса. Отобраны 24 пробы воды с дискретностью 1 час во время меженного стока.
Осуществлено завершающее измерение расхода воды реки Брюде методом ионного паводка.
Выполнена камеральная обработка материалов измерений, фильтрация проб воды, измерения pH и электропроводности в отобранных пробах.
6.2. Отряд палеогеографии и мерзлотоведения.
Выполнены пешеходные  маршруты на плато Улоф и геофизический полигон, в район скважины № 12,  с участием группы студентов МГУ. Выполнена  шурфовка и геоботаническое описание поверхности в точке бурения. 
6.3. Океанографический  отряд.
Выполнено обслуживание и консервация океанографической измерительной аппаратуры на межсезонный период.
Осуществлено считывание информации и проведен анализ результатов СТД - профилирований на разрезах в Грёнфьорде, Исфьорде, Биллефьорде.
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