Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 17 по 23 мая 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 24.05.2023:
Температура воздуха: + 2,0 °С
Атмосферное давление: 740,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 69%
Ветер: С-В 3 м/с, порывы – 5м/с, пасмурно

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ -10.
В течение суток с 23 по 24 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
23.05. проведена диагностика аэталометра АЕ33. В результате попадания воды в аэталометр был выведен из строя один из 2-х датчиков потока воздуха (Omron D6F-A5), в связи с этим наблюдения временно прекращены. Проводятся консультации с техническими специалистами.
Проводились измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. По рекомендациям сервисного инженера ООО «Нордвестлаб» в системе ионного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором выполнены следующие работы:
- заменены предколонки на обоих каналах (анионном и катионном);
- проведена поверка прибора на шум и дрейф базовой линии, результаты обсуждаются с сервисным инженером;
- заменены анионная разделительная колонка и регенерационный раствор для супрессор-системы CARS на анионном канале.
0.  Проводится калибровка ионного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором заменены. 
0.  Ввиду неисправности генератора очистки воздуха SCTOCA анализатор органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L законсервирован. 
0. Выполнена инспекция и обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».   

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации
Для отправки по FTP было подготовлено 4211 tif-файлов спутников METОP, 388 tif- файлов спутника TERRA, 2604 tif-файла спутника NOAA, 1966 tif-файлов спутника NPP.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 23 мая выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные. 
Продолжается в лабораторных условиях тестирование и диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова с целью определения корректности его работы.
5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
5.2. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Метеорологические наблюдения 
На полигоне по измерению скорости испарения продолжалась работа по измерению составляющих радиационного и теплового баланса подстилающей поверхности.
В химико-аналитической лаборатории проводились работы по определению количества взвешенного вещества в отобранных пробах снега.
[bookmark: _GoBack]Проводится предварительная обработка информации, полученной с автономных регистраторов.
6.2 Гидрологические наблюдения
12 мая осуществлён выезд на методическую снегомерную съёмку водосбора р. Васстак. Выполнены измерения высоты снежного покрова по регулярной сетке -170 точек.
19 мая выполнен отбор 19 проб воды для проведения химического анализа на озёрах Стемме (5 проб), Конгресс (8 проб), Бретьорна (6 проб). 
20 мая в химико-аналитической лаборатории выполнены измерения рН и удельной электропроводности озёрной воды (19 проб)
Продолжаются 2-х срочные наблюдения за испарением снега, выполняется камеральная обработка полевых материалов.
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