Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 23 по 29 апреля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 30.04.2025:

Температура воздуха: -7,4 °С

Атмосферное давление: 745,1 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 73 %

Ветер: ВСВ 4-5 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 29.04 по 30.04 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Проинспектированы датчики температуры HOBO, установленные в местах исторического расположения метеостанций, считаны данные.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнены измерение рН в 86 образцах морской воды, отобранных по программе гидрохимических исследований, с использованием pH-метра Mettler Toledo S220.

2.2 Проведен анализ содержания кислорода методом Винклера в 6 образцах морской воды.

2.3 Профильтрованы 24 5-литровых образца морской воды для дальнейшего анализа содержания хлорофилла а фотометрическим методом.

2.4 Измерена флуоресценция хлорофилльных фильтров с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI для расчета активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд. Общее количество измерений 48.

2.5 Выполнено измерения содержания основных ионов в 4 образцах грунтовых вод по программе изучения динамики многолетней мерзлоты и мониторинга загрязнения СЗФ «НПО «Тайфун» с использованием хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 69.

2.6 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, замена входных фильтров газоанализаторов СО12 и О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 3264 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1558 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

29.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Палеогеографические исследования

Завершена первая стадия подготовки к проведению диатомового анализа 10 образцов четвертичных отложений, отобранных с разрезов ВМ19-25, ВМ19-26 и ВМ19-59 на Земле Норденшельда в 2019 г.: образцы разрыхлены, удалены органические остатки, выполнено отмучивание для удаления мелкой фракции. Выполнялась химическая обработка с нагревом 19 новых образцов из этих же разрезов.

6.2 Гляцио-геофизические наблюдения

Выполнена снегомерная съемка на леднике Восточный Грёнфьорд, пройдено 34 км профиля с антенной 500 МГц. Работы по программе завершены.

6.3 Океанологические наблюдения

Произведена повторная интеркалибровка океанологических зондов в натурных условиях, выполнено их техническое обслуживание и консервация. Работы по программе завершены.

6.4 Гидрологические наблюдения

23.04 Выполнена снегомерная съемка на леднике Альдегонда: определена стратификация и плотность снега в 8 шурфах, измерена высота снежного покрова в 63 точках, отобраны 2 пробы снега для химического анализа.

25.04 Выполнена снегомерная съемка на леднике Западный Гренфьорд: определена стратификация и плотность снега в 6 шурфах, измерена высота снежного покрова в 96 точках, отобраны пробы снега для химического анализа.

26.04 Выполнена снегомерная съемка на леднике Восточный Гренфьорд: определена стратификация и плотность снега 4 шурфах, измерена высота снежного покрова в 65 точках, отобраны пробы снега для химического анализа.

29.04 Выполнена снегомерная съемка в долине реки Грёнфьорд: определена стратификация и плотность снега 8 шурфах, измерена высота снежного покрова в 78 точках, отобраны пробы снега для химического анализа.

Выполнялись ежедневные наблюдения испарения с поверхности снежного покрова.

6.5 Метеорологические наблюдения

23.04 проинспектированы АМС на леднике Альдегонда, считаны данные с балансомера CNR4.

25.04 выполнена маршрутная съемка альбедо на ледниках Западный Грёнфьорд и Альдегонда, считаны данные с АМС на леднике Западный Грёнфьорд.

Велись наблюдения испарения с поверхности снежного покрова

7. Разное

Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения.

Выполнялось техническое обслуживание транспортной техники, в г. Лонгйир закуплен бензин и зип для снегоходов.

Оказано содействие сотрудникам СЗФ ФГБУ «НПО «Тайфун» в организации мониторинга загрязнения природной среды в п. Пирамида.

24.04 сотрудник сезонной экспедиции Куссе-Тюз Н.А. представил жителям п. Баренцбург лекцию «Дрейфующие станции возвращаются в Арктику».

26.04 сотрудники ЗС РАЭ-Ш и сезонной экспедиции приняли участие в «Диктанте Победы».

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген