Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене
за период с 15 по 21 мая 2019 г
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            1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и измерения прозрачности атмосферы  фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце. 
            1.2. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проводился подбор условий экстракции перфторированных кислот из проб воды и водных взвесей на картриджах твердофазной экстракции Hypersep SAX и Hypersep Retain AX.
 2.2. Проведена чистка и калибровка хромато-масс-спектрометра LC-MS Shimadzu.
 2.3. Проведено техническое обслуживание анализатора углерода и азота Shimadzu TOC-LCSH с целью стабилизации базовой линии и уменьшения шума:
· проведена проверка герметичности всех соединений;
· проведено уплотнение соединительных трубок катализатора и охлаждающей петли;
· промыты и высушены капиллярные линии;
· проведена ревизия фильтра компрессора;
По результатам ТО устранить шум и вывести прибор на рабочий режим не удалось. 
2.4. Проведено техническое обслуживание ионного хроматографа LC20-AD Shimadzu:
· проведена многоступенчатая промывка линии до хроматографических колонок;
· проведена регенерация хроматографических колонок;
· проведена замена 2х уплотнений шприца автодозатора;
· проведен разбор инжекционного шприца с последующей промывкой поршня и тела шприца;
По результатам ТО не удалось устранить неравномерный отбор проб автодозатором и рост сигнала по катиону натрия. Работы продолжаются
2.5. Проведена обработка 281 хроматограммы образцов воды, отобранных палеогеографическим отряда и проанализированных на ионном хроматографе LC20-AD Shimadzu.
2.6. Проведена фильтрация 11 отобранных проб морской воды из акватории залива Грёнфьорд для последующего анализа на хлорофилл.
2.7. Проведена корректировка нуля анализаторов станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора», обеспечена постоянная работа и прием информации станций. 

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 988 tif-файлов со спутниковыми снимками.
   	 
4. Метеорологические наблюдения
4.1.  Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 20.05 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокосы.
4.2. 08.05 выполнена поездка на о. Стемме. Считаны данные с установленной метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на двух 100 м разрезах, на данных разрезах измерена плотность снега.

 5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологическим отрядом начаты наблюдения за таянием снежного покрова. Выполнено два измерения плотности, описание структуры залегания снежного покрова, измерение температуры поверхности снега и земли в 2 шурфах вблизи метеостанции ГМО «Баренцбург». Продолжались наблюдения за состоянием ледового и снежного покровов залива Гренфьорд и водосборов близлежащих поверхностных водотоков.
6.2. Отрядом мерзлотоведения выполнен просев и пробоподготовка образцов грунта, полученных со скважин №№14 и 15 криосферного полигона. 

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 15 мая по 21 мая 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -0.8 °С
Максимальная: 2.0°С
Минимальная: -3.7°С
Ветер: средний порыв 3 м/с, максимальный 12 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 15 мая по 21 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрация уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА - 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 15 мая по 21 мая - 3. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 15 мая по 21 мая – 70 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      
Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
