Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

с 15 августа по 22 августа 2014 года

1. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 15 августа в реке Бляве (бассейн реки Урал) в 1 км ниже г. Медногорска Оренбургской области, было зарегистрировано высокое загрязнение (ВЗ) речной воды ионами меди (47 ПДК*), нитритным азотом (29 ПДК) и ионами цинка (13 ПДК). По мнению специалистов ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, ВЗ было обусловлено поступлением в реку загрязняющих веществ с подотвальными водами расположенных поблизости и действовавших ранее рудников, из прудов-отстойников и с поверхностным смывом с территории Блявинского рудника, а также с вымываемыми донными отложениями.
2. 18 августа в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища (река Волга) у сел Ягодное и Подстёпки Ставропольского района Самарской области отмечался замор рыбы. В тот же день специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета было произведен визуальный осмотр акватории водохранилища в местах замора рыбы, а также произведен отбор проб воды для последующего химического анализа в трех контрольных точках: в районе водозабора городского округа Тольятти Самарской области (точка №1), в 200 м ниже места сброса сточных вод ООО «Автоград-Водоканал» (точка № 2) и в 500 м ниже яхтклуба «Химик» (точка № 3). При визуальном осмотре в прибрежной зоне водохранилища в местах скопления мертвой рыбы было отмечено цветение воды. По результатам химического анализа отобранных проб воды было установлено, что реакция водной среды во всех контрольных точках носила щелочной характер (значения рН составляли соответственно 9,5, 9,5 и 9,1 при норме рН=6,5-8,5), превышения нормативов ПДК были зарегистрированы по фенолам (5 ПДК в точке № 1) и трудноокисляемым органическим веществам по ХПК (по 2 ПДК во всех контрольных точках). Содержание растворенного в воде кислорода, азота аммонийного, нитритного и нитратного, а также синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), фосфатов и сульфидов во всех контрольных точках было в пределах нормы.
Начальник УМЗА








Ю.В. Пешков

* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов
